## 0_說明
EX05｜W5 蛋白質（凱氏定氮法）
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 用 %N = (V_s − V_b) × N_HCl × 14.007 ÷ W_mg × 100 從滴定體積算出 %N，再用換算係數 5.7／6.25／6.38 換成蛋白質 %。
• 說出換算係數選錯（小麥 5.7 誤用 6.25）造成的系統誤差有多大。
• 計算硫酸銨蒸餾回收標準品的回收率 (recovery)，判斷蒸餾／捕氨是否完整（≥ 97%）。
• 彙整全班盲樣（全脂奶粉，n = 5）的平均 ± 95% CI、SD、RSD。
• 重新計算三聚氰胺事件：摻多少會虛增多少表觀蛋白質。
• 用靈敏度分析說明滴定讀取誤差如何隨樣品重量放大。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一管。右邊綠色欄已算好 weight_mg、扣空白後的體積與 %N。
2. 看「2_公式與參數」：HCl 濃度、試劑空白、換算係數都在這裡；做第 31–39 列的自我檢查。
3. 看「3_全班盲樣」：5 組奶粉的 %N、蛋白質 %、平均 ± 95% CI 與長條圖。
4. 看「4_麵粉與係數」：高筋 vs 低筋，與選錯係數的代價。
5. 看「5_回收率」、「6_三聚氰胺」、「7_靈敏度」。
6. 完成「練習題」。
7. 換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起；組別或學生代號不同就改「3_全班盲樣」A–B 欄；HCl 濃度改「2_公式與參數」C6。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
全脂奶粉盲樣平均蛋白質 (%) |  | 25.8518
盲樣 95% CI 半寬 (%) |  | 0.29815
盲樣 RSD (%) |  | 0.92885
高筋麵粉 %N |  | 2.2789
高筋麵粉誤用 6.25 的相對高估 (%) |  | 9.6491
硫酸銨回收率 (%) |  | 99.4999
每摻 1% 三聚氰胺虛增表觀蛋白質（百分點） |  | 4.2513
ΔV = 0.05 mL 對奶粉蛋白質 % 的影響 |  | 0.089275
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w05_kjeldahl/index.html
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB05_kjeldahl_protein.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• 試劑空白、高筋／低筋麵粉、硫酸銨都各只有 1 管。若班上做了 2 管空白，「2_公式與參數」C12 會自動取平均（Colab 只取第一管）。
• 所有 %N 都用「2_公式與參數」C14 的 V_b；改 C13 開關可以看不扣空白的結果。
• 進階：匯出 CSV 請看 Colab 筆記本。本週所有計算都已包含在這個 Excel 檔中。
• 看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊（2007 以前），請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | weight_g | note | weight_mg | V_net_mL | pctN | 這張工作表怎麼用
1 | G1 | milk_powder_blind | 1 | 14.67 | mL |  | 0.5005 | 5 組各消化 1 管盲樣（設備僅容納 8 管） |  |  |  | 本週欄位：item＝管別（milk_powder_blind 全脂奶粉盲樣、reagent_blank 試劑空白、ammonium_sulfate_std 硫酸銨回收標準品、high_gluten_flour 高筋麵粉、low_gluten_flour 低筋麵粉）；value＝滴定用去的 HCl 體積 (mL)；weight_g＝樣品重 (g)；temp_C 本週不用，留空。
2 | G2 | milk_powder_blind | 1 | 15.03 | mL |  | 0.5011 | 5 組各消化 1 管盲樣（設備僅容納 8 管） |  |  |  | 消化爐一次只能放 8 管：5 管盲樣（每組 1 管）＋ 1 管空白 ＋ 1 管回收標準品 ＋ 1 管高筋麵粉。低筋麵粉是助教提供的前次數據。
3 | G3 | milk_powder_blind | 1 | 14.63 | mL |  | 0.4971 | 5 組各消化 1 管盲樣（設備僅容納 8 管） |  |  |  | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
4 | G4 | milk_powder_blind | 1 | 14.8 | mL |  | 0.5002 | 5 組各消化 1 管盲樣（設備僅容納 8 管） |  |  |  | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
5 | G5 | milk_powder_blind | 1 | 14.71 | mL |  | 0.5 | 5 組各消化 1 管盲樣（設備僅容納 8 管） |  |  |  | 「weight_mg」：樣品重換成毫克（公式需要 mg）。試劑空白沒有樣品，留空。
0 | shared | reagent_blank | 1 | 0.31 | mL |  |  | 試劑空白，全班共用 1 管，不加樣品 |  |  |  | 「V_net_mL」：淨滴定體積 = value − 試劑空白 V_b（V_b 在「2_公式與參數」C14）。
0 | shared | ammonium_sulfate_std | 1 | 7.84 | mL |  | 0.05 | 蒸餾回收標準品，理論 N%=21.20% (硫酸銨) |  |  |  | 「pctN」：%N = V_net × N_HCl × 14.007 ÷ weight_mg × 100。
1 | G1 | high_gluten_flour | 1 | 16.58 | mL |  | 1 | 高筋麵粉，由 G1 代表操作，結果全班共用
0 | TA | low_gluten_flour | 1 | 10.32 | mL |  | 1 | TA 提供（前次操作數據），本次消化爐排程已滿 8 管，未現場加測

## 2_公式與參數
步驟 1 凱氏法公式、參數與換算係數
凱氏法量到的是「總氮」。先算 %N，再乘上換算係數才是蛋白質 %。這張表的參數會被後面所有工作表引用。
參數
參數 | 數值 | 單位 | 說明
HCl 標準化濃度 N_HCl | 0.1 | eq/L | 本週全班共用、已用 Na₂CO₃ 或 THAM 標定過的 HCl。換成你們實際標定的濃度。
氮原子量 N | 14.007 | g/mol | 1 meq HCl 對應 14.007 mg 氮。以下原子量請不要改。
氫原子量 H | 1.008 | g/mol
碳原子量 C | 12.011 | g/mol
氧原子量 O | 16 | g/mol
硫原子量 S | 32.06 | g/mol
試劑空白實測 V_b |  | mL | =AVERAGEIFS(value, item, "reagent_blank") 從「1_原始數據」抓試劑空白管的滴定體積。有兩管以上空白時自動取平均。
是否扣除空白（1＝扣，0＝不扣） | 1 |  | 正常一定是 1。練習題 1 會請你暫時改成 0，看看忘記扣空白會高估多少。
計算用 V_b |  | mL | = 實測 V_b × 開關。後面每一個 %N 都用這一格。
換算係數（蛋白質 % = %N × 係數）
食品類別 | 係數 |  | 理由（簡述）
一般 | 6.25 |  | 一般食品（通用值）：假設蛋白質平均含氮 16%（1 ÷ 0.16 = 6.25）
小麥 | 5.7 |  | 小麥／穀類：穀類蛋白（麩質）含氮比例較高，需用較小係數
乳品 | 6.38 |  | 乳品：酪蛋白等乳蛋白含氮比例較低，需用較大係數
公式
%N | %N = (V_s − V_b) × N_HCl × 14.007 ÷ W_mg × 100
符號 | V_s 樣品滴定 HCl 體積 (mL)；V_b 試劑空白體積 (mL)；W_mg 樣品重（毫克＝公克 × 1000）
為什麼 | (V_s − V_b) × N_HCl ＝ 樣品放出的 NH₃ 毫當量 (meq)；× 14.007 ＝ 氮的毫克數；÷ 樣品毫克數 × 100 ＝ %N
蛋白質 % | 蛋白質 % = %N × 換算係數（一般 6.25／小麥 5.7／乳品 6.38）
硼酸 | 蒸出的 NH₃ 被 4% 硼酸捕捉，再用標準 HCl 滴定。硼酸只負責捕氨，本身不需要標定，也不進公式。
自我檢查：一管樣品從滴定體積算到蛋白質 %
項目 | 數值 | 單位 | 公式說明
樣品滴定體積 V_s | 14.67 | mL | 預設是 G1 的全脂奶粉盲樣
樣品重 W | 0.5005 | g
食品類別（一般／小麥／乳品） | 乳品 |  | 從下拉選單選；決定用哪一個換算係數
淨滴定體積 V_s − V_b |  | mL | 扣掉試劑本身消耗的 HCl
氮的毫克數 |  | mg | = 淨體積 × N_HCl × 14.007
樣品毫克數 W_mg |  | mg | 公克 × 1000。忘記換算會差 1000 倍！
%N |  | % | = 氮 mg ÷ 樣品 mg × 100。G1 應為 4.0188%
換算係數 |  |  | VLOOKUP(要找的值, 表格範圍, 第幾欄, FALSE＝完全相符)：到上面係數表找「乳品」那一列的第 2 欄
蛋白質 (%) |  | % | = %N × 係數。G1 應為 25.64%

## 3_全班盲樣
步驟 2 全班盲樣：全脂奶粉 (n = 5，每組 1 管)
每組消化 1 管，全班湊成 n = 5。C、D 欄用 SUMIFS 依「學生＋管別」抓滴定體積與樣品重，其餘是公式。乳品用係數 6.38。
管別代號 |  | milk_powder_blind
圖用輔助數據（自動計算）
組別 | 學生 | V_s (mL) | W (g) | V_s − V_b (mL) | W (mg) | %N | 蛋白質 (%) | 項目 | 數值 | 公式說明 | class mean | mean - 95% CI | mean + 95% CI
1 | G1 | [6 empty] | n（管數） |  | COUNT 數有幾個數字
2 | G2 | [6 empty] | 平均 %N
3 | G3 | [6 empty] | 平均蛋白質 (%) |  | 班級平均
4 | G4 | [6 empty] | SD (%) |  | STDEV.S：樣本標準差（除以 n − 1）
5 | G5 | [6 empty] | 標準誤 SEM (%) |  | = SD ÷ √n，代表「平均值」的不確定度
E＝扣空白；F＝公克換毫克；G＝%N（公式見「2_公式與參數」）；H＝%N × 乳品係數 6.38。 | [7 empty] | t 臨界值（95%） |  | T.INV.2T(0.05, n − 1)；n = 5 時約 2.776
[8 empty] | 95% CI 半寬 (%) |  | = t × SEM
[8 empty] | RSD (%) |  | = SD ÷ 平均 × 100
報告寫法
為什麼要用全班數據？單組只有 1 管，算不出 SD；5 組湊起來才能估計精密度與 95% CI，也比較不會被某一管的操作失誤帶偏。
看圖：藍色圓點是每組的蛋白質 %（Colab 畫成長條圖，這裡用點圖，縱軸不必從 0 開始，差異看得比較清楚），黑色虛線是班級平均，兩條橘色點線之間是平均值的 95% CI。5 組差不多高＝組間一致；某一組明顯偏離 CI 很多，就回頭檢查那一管的秤重與滴定終點。

## 4_麵粉與係數
步驟 3 高筋 vs 低筋麵粉：換算係數選錯的代價
兩種麵粉都該用小麥係數 5.7。高筋麵粉由 G1 代表操作、全班共用；低筋麵粉本次沒有現場加測，數值由助教提供。
項目 | 高筋麵粉 | 低筋麵粉 | 公式說明
管別代號 | high_gluten_flour | low_gluten_flour | 黃色，可改
來源（note 欄） |  |  | INDEX(範圍, MATCH(要找的值, 範圍, 0))：找出第一筆 item 相符的列，回傳那一列的值（和 Colab 的 .iloc[0] 一樣）
V_s (mL)
W (g)
V_s − V_b (mL) |  |  | 扣試劑空白
%N |  |  | 同「2_公式與參數」的 %N 公式
蛋白質 %，小麥係數 5.7（正確） |  |  | 報告用這一列
蛋白質 %，一般係數 6.25（錯誤） |  |  | 誤用通用係數
蛋白質 %，乳品係數 6.38（錯誤） |  |  | 對照看看：係數越大，算出的蛋白質越多
誤用 6.25 高估（百分點） |  |  | = 錯誤 − 正確
誤用 6.25 相對高估 (%) |  |  | = (錯誤 − 正確) ÷ 正確 × 100。兩種麵粉都一樣，因為它其實就是 (6.25 ÷ 5.7 − 1) × 100，跟測得多準無關——這是系統誤差
高筋 − 低筋 蛋白質差（百分點，係數 5.7） |  |  | 高筋麵粉蛋白質（麩質）多，適合做麵包；低筋麵粉蛋白質少，適合做蛋糕。

## 5_回收率
步驟 4 品管：蒸餾回收標準品（硫酸銨）的回收率
硫酸銨 (NH₄)₂SO₄ 的含氮量可以由分子量算出來。讓它走一次蒸餾＋滴定，測得的 %N 和理論值一比，就知道 NH₃ 有沒有被完全蒸出、捕捉。
項目 | 數值 | 公式說明
管別代號 | ammonium_sulfate_std | 黃色，可改
(NH₄)₂SO₄ 分子量 (g/mol) |  | = 2 × (N + 4H) + S + 4O，原子量在「2_公式與參數」
理論 %N |  | = 2 × 14.007 ÷ 分子量 × 100 ≈ 21.20%
V_s (mL) |  | INDEX/MATCH 找第一筆 item 相符的列
W (g) |  | 標準品只秤 0.05 g
實測 %N |  | 同一個 %N 公式（有扣空白）
回收率 (%) |  | = 實測 %N ÷ 理論 %N × 100
可接受下限 (%) | 97 | 依方法規定，通常 ≥ 97%。黃色，可改
判定
回收率不足時可能的原因
• NaOH 加得不夠，溶液沒有變鹼性，NH₄⁺ 沒有變成 NH₃ 蒸出來。
• 蒸氣量不足或蒸餾時間太短，NH₃ 還沒蒸完。
• 冷凝端漏氣，或接收瓶的出口沒有浸在硼酸液面下，NH₃ 逸散掉。
• 回收標準品只走蒸餾＋滴定，不經過消化；所以回收率只能檢查「蒸餾／捕氨／滴定」，不能檢查消化是否完全。

## 6_三聚氰胺
步驟 5 三聚氰胺 (melamine) 事件重新計算
凱氏法只量「總氮」，分不出氮來自蛋白質還是三聚氰胺 C₃H₆N₆。三聚氰胺含氮高達約 66.6%，摻一點點就能讓表觀蛋白質大增。
項目 | 數值 |  | 公式說明
三聚氰胺分子量 (g/mol) |  |  | = 3C + 6H + 6N
三聚氰胺 %N |  |  | = 6 × 14.007 ÷ 分子量 × 100
每摻 1% (w/w) 虛增的表觀蛋白質（百分點） |  |  | 1 g 三聚氰胺／100 g 樣品帶進 0.666 g 氮；× 乳品係數 6.38 ≈ 4.25 g「表觀蛋白質」
奶粉基準蛋白質 (%) |  |  | 連到「3_全班盲樣」的班級平均
摻入比例與表觀蛋白質
摻入三聚氰胺 (% w/w) | 表觀蛋白質 (%) | 虛增（百分點）
0 |  |  | 表觀蛋白質 = 基準蛋白質 + 摻入比例 × 每 1% 虛增量。A 欄可以改成別的比例。
0.2
0.4
0.6
0.8
1
自訂摻入比例 (% w/w) | 0.5 |  | 練習題 4：把 B19 改成 0.1，看虛增多少，再和「3_全班盲樣」的 95% CI 半寬（K12）比較。
虛增的表觀蛋白質（百分點）
檢出的表觀蛋白質 (%)
看圖：每多摻 0.2% 三聚氰胺，表觀蛋白質就多約 0.85 個百分點。凱氏法和 Dumas 燃燒法都無法分辨，所以後來改用專一的 LC-MS/MS 檢測。

## 7_靈敏度
步驟 6 靈敏度分析：滴定讀取誤差怎麼傳到蛋白質 %
如果滴定終點判讀差了 ΔV，對不同樣品的 %N 或蛋白質 % 影響有多大？Δ(蛋白質%) = ΔV × N_HCl × 14.007 ÷ W_mg × 100 × 係數。樣品越輕，同樣的 ΔV 影響越大。
滴定讀取誤差 ΔV (mL) | 0.05 | 人眼判讀滴定終點的常見誤差量級。練習題 5 改成 0.10。
管別 | 報告項目 | W (g) | 係數 | Δ%N | 影響（百分點） | 該管測得值 | 相對影響 (%)
milk_powder_blind | 蛋白質%
high_gluten_flour | 蛋白質%
ammonium_sulfate_std | %N
W：INDEX/MATCH 取第一筆（盲樣取 G1 那一管，和 Colab 一樣）。
係數：盲樣用乳品 6.38、高筋用小麥 5.7；硫酸銨直接報 %N，所以係數當作 1。
影響 = Δ%N × 係數，單位是「百分點」。相對影響 = 影響 ÷ 該管測得值 × 100（Colab 沒有算這一欄，給你多一個角度）。
結論：樣品重 0.05 g 的硫酸銨，同樣 0.05 mL 誤差的影響是 0.5 g 奶粉的 10 倍（以 %N 計）。所以 QC 標準品的秤重與終點判讀要格外小心。

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：如果忘記扣除試劑空白（直接用 V_s 算 %N），全脂奶粉盲樣班級平均的蛋白質 % 會被高估多少（百分點與相對 %）？
提示：先記下「3_全班盲樣」K8 的值；到「2_公式與參數」把 C13 改成 0，再讀一次 K8，兩者相減。做完記得把 C13 改回 1。
問題 2：如果某組把高筋麵粉的 %N 誤用一般係數 6.25（而非小麥係數 5.7），算出的蛋白質 % 與相對誤差是多少？跟約 9.6% 是否一致？
提示：看「4_麵粉與係數」B12 與 B15。想一想：為什麼低筋麵粉的相對誤差（C15）一模一樣？
問題 3：蒸餾回收標準品的回收率如果只有 90%，該懷疑哪個步驟出了問題（消化、蒸餾、還是滴定）？為什麼？
提示：看「5_回收率」第 16–19 列。注意：硫酸銨已經是 NH₄⁺，不需要消化。
問題 4：如果某奶粉只摻入 0.1% 三聚氰胺，用乳品係數 6.38 換算，表觀蛋白質會虛增多少百分點？這樣的虛增量容不容易被發現？
提示：把「6_三聚氰胺」B19 改成 0.1，讀 B20；再和「3_全班盲樣」的 95% CI 半寬（K12）與 SD（K9）比較。
問題 5：如果你們這組的滴定讀取誤差其實是 0.10 mL（而不是 0.05 mL），對全脂奶粉與高筋麵粉的蛋白質 % 分別影響多少？誰受影響比較大？為什麼？
提示：把「7_靈敏度」B4 改成 0.10，比較 F7 與 F8；再看 C 欄的樣品重與 D 欄的係數。