## 0_說明
EX07｜W7 糖：Brix 與酚硫酸法
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 用 SLOPE、INTERCEPT、RSQ、STEYX、LINEST 做酚硫酸法標準曲線的線性迴歸，並畫殘差圖。
• 理解「R² 高不代表直線對」，用重複測量做缺適性（lack-of-fit）F 檢定。
• 用兩種 σ（迴歸殘差 SD、試劑空白 SD）算 LOD = 3.3σ/斜率 與 LOQ = 10σ/斜率。
• 把未知樣品的吸光值換算成 g/100 mL 葡萄糖當量（含稀釋倍數、樣品空白），並估計預測不確定度。
• 比較柳橙汁 Brix 與酚硫酸法總醣，並用質量守恆驗算楓糖漿的 40：1。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一次讀值。右邊兩個綠色欄是用標準曲線反算的濃度與（未扣空白的）總醣。
2. 「2_標準曲線」：斜率、截距、R²、STEYX、LINEST 標準誤，往下捲看標準曲線圖與殘差圖。
3. 「3_缺適性檢定」：兩個重複合併，F 檢定判斷直線夠不夠好。
4. 「4_LOD_LOQ」：兩種 σ 的 LOD／LOQ 比較。
5. 「5_樣品換算」：未知樣品的總醣 ± SD，冬瓜茶扣樣品空白，稀釋倍數反推。
6. 「6_Brix比較」、「7_楓糖漿質量守恆」、「8_銅還原法概念」：Brix 與總醣、質量守恆、乙級方法計算。
7. 完成「練習題」。
8. 換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起（欄位順序一樣，std_curve 的 conc_ug_mL 與 unknown_* 的 dilution_factor 一定要填）。樣品名稱不同就改「5_樣品換算」A、B 欄。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
標準曲線斜率 m |  | 0.010107
R² |  | 0.99936
缺適性 F |  | 4.8803
缺適性 p 值 |  | 0.042812
LOD，殘差 SD 法 (µg/mL) |  | 3.5032
LOD，空白 SD 法 (µg/mL) |  | 0.86744
冬瓜茶扣空白後總醣 (g/100 mL) |  | 8.9994
柳橙汁 Brix − 總醣 |  | 2
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w07_sugar/index.html
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB07_sugar_phenolsulfuric.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• 大括號 {=…} 的格子是陣列公式。自己輸入時，舊版 Excel 要按 Ctrl+Shift+Enter；Excel 365 與 Google 試算表直接 Enter。
• 迴歸也可以用「資料 → 資料分析 → 迴歸」（分析工具箱），會得到同樣的係數、標準誤與殘差；但它不會做缺適性檢定，也不會隨數據自動更新。
• Colab 筆記本最後把結果匯出成 CSV；這裡直接把橘色格子抄進報告即可。
• Mac 版 Numbers 不支援部分函式，請用 Excel、Google 試算表或 LibreOffice。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | conc_ug_mL | dilution_factor | note | 反算濃度_ug_mL | 總醣_g_100mL_未扣空白 | 這張工作表怎麼用
0 | class_curve | std_curve | 1 | 0.021 | AU |  | 0 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | 本週欄位：item＝量測項目（std_curve 標準曲線、reagent_blank_490nm 試劑空白、unknown_* 未知樣品、orange_juice_brix 折射計讀值…）；value＝吸光值 (AU) 或 Brix 讀值 (°Brix)；conc_ug_mL＝標準品已知濃度（只有 std_curve 有）；dilution_factor＝未知樣品稀釋倍數。
0 | class_curve | std_curve | 1 | 0.233 | AU |  | 20 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | rep＝重複次數。標準曲線第 1 重複是本班正式檢量線；第 2 重複是為了做缺適性（lack-of-fit）檢定。
0 | class_curve | std_curve | 1 | 0.447 | AU |  | 40 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | ⚠ 內建數據是模擬教學資料，不是真實量測值。
0 | class_curve | std_curve | 1 | 0.64 | AU |  | 60 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
0 | class_curve | std_curve | 1 | 0.847 | AU |  | 80 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
0 | class_curve | std_curve | 1 | 1.029 | AU |  | 100 |  | 標準曲線第 1 重複，本班的正式檢量線 |  |  | 「反算濃度_ug_mL」：吸光值 (AU) 用「2_標準曲線」的直線反算成反應液濃度 (µg/mL)＝(A − b) ÷ m。標準品那幾列可以拿來和已知濃度 conc_ug_mL 比，看標準曲線回推得準不準。
0 | class_curve | std_curve | 2 | 0.0227 | AU |  | 0 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差） |  |  | 「總醣_g_100mL_未扣空白」：有稀釋倍數的列：反算濃度 × 稀釋倍數 × 10⁻⁴。注意這裡還沒扣樣品空白（冬瓜茶會高估），正式結果請看「5_樣品換算」。
0 | class_curve | std_curve | 2 | 0.2268 | AU |  | 20 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差）
0 | class_curve | std_curve | 2 | 0.4496 | AU |  | 40 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差）
0 | class_curve | std_curve | 2 | 0.6532 | AU |  | 60 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差）
0 | class_curve | std_curve | 2 | 0.8259 | AU |  | 80 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差）
0 | class_curve | std_curve | 2 | 1.0205 | AU |  | 100 |  | 標準曲線第 2 重複，用於示範 lack-of-fit 檢定（需要重複才能估計純誤差）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 1 | 0.0205 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 2 | 0.0187 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 3 | 0.0199 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 4 | 0.0166 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 5 | 0.0235 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 6 | 0.0231 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 7 | 0.0203 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
0 | class_blank | reagent_blank_490nm | 8 | 0.0245 | AU |  |  |  | 試劑空白重複讀值，用於估計 blank SD（LOD 的另一種算法）
1 | G1 | unknown_sports_drink | 1 | 0.637 | AU |  |  | 1000 | 運動飲料，已知標準曲線範例（W7 課堂計算闖關）
2 | G2 | unknown_orange_juice_phenol | 1 | 0.5109 | AU |  |  | 2000 | 柳橙汁，酚硫酸法總醣
2 | G2 | orange_juice_brix | 1 | 11.5 | degBrix |  |  |  | 柳橙汁，折射計 Brix 讀值（20°C 對照，未做溫度校正）
3 | G3 | unknown_maple_syrup | 1 | 0.5378 | AU |  |  | 17500 | 楓糖漿，酚硫酸法總醣，稀釋倍數很大(原液濃度高)
4 | G4 | unknown_winter_melon_tea | 1 | 0.5306 | AU |  |  | 2000 | 冬瓜茶，樣品本身顏色深，讀值含顏色干擾(尚未扣除樣品空白)
4 | G4 | winter_melon_tea_sample_blank | 1 | 0.045 | AU |  |  | 2000 | 冬瓜茶樣品本身的顏色空白(同稀釋倍數，不加酚/硫酸或以水代替糖反應)，用於扣除色素干擾

## 2_標準曲線
步驟 1 酚硫酸法標準曲線：線性迴歸 A = m × C + b
濃度 C（µg/mL 葡萄糖）是 x，490 nm 吸光值 A 是 y。濃度水準與吸光值都是從「1_原始數據」自動抓出來的，不用手打。看完數字，一定要往下看殘差圖。
| 正式檢量線用第幾重複 (rep) |  |  | 1 |  | 本班用第 1 重複當正式檢量線（和 Colab 相同）。改成 2 就會用第 2 重複重算整本活頁簿。 |  |  |  | 圖用輔助數據（自動計算，不要改）
k | 濃度 C (µg/mL) | 吸光值 A (AU) | 預測 A | 殘差 | 正負 | 結果 | 數值 |  | SLOPE、INTERCEPT 等的範圍寫成 OFFSET($B$7,0,0,$I$7)：從 B7 往下取 n 格。這樣換成班級數據、濃度水準數不同時，範圍會自動跟著變。 | 點 x | 點 y | 殘差 | 直線 x | 直線 y | 零線 y
1 | [5 empty] | 標準點數 n |  |  | =COUNT(B7:B16) 數 B 欄有幾個數字。
2 | [5 empty] | 斜率 m (AU per µg/mL) |  |  | =SLOPE(y 範圍, x 範圍) 最小平方法的斜率。注意 y 在前、x 在後。
3 | [5 empty] | 截距 b (AU) |  |  | =INTERCEPT(y, x) C = 0 時的預測吸光值。
4 | [5 empty] | R² |  |  | =RSQ(y, x) 判定係數。R² 高只代表點靠近直線，不代表直線是對的模型（看步驟 2）。
5 | [5 empty] | 殘差標準差 s_y (AU) |  |  | =STEYX(y, x) 殘差的標準差，除以 n − 2（因為估計了 m、b 兩個參數）。LOD 的第一種 σ 就是它。
6 | [5 empty] | 殘差平方和 SS_res |  |  | =SUMSQ(殘差) 每個殘差平方後加總。
7 | [5 empty] | 總平方和 SS_tot |  |  | =DEVSQ(y) 吸光值離平均值的平方和。
8 | [5 empty] | 驗算 R² = 1 − SS_res/SS_tot |  |  | 應該和 I10 一樣。R² 就是「直線解釋了多少比例的變異」。
9 | [5 empty] | 標準品吸光值平均 Ā |  |  | 步驟 4 算預測不確定度會用到。
10 | [5 empty] | Sxx = Σ(C − C̄)² |  |  | =DEVSQ(x) 濃度的平方和，步驟 4 會用到。
[6 empty] | 最低標準濃度 (µg/mL) |  |  | 樣品反算濃度必須落在最低與最高標準點之間。
B 欄：濃度水準。B7 用 {=MIN(IF(條件, 濃度))} 找最小的濃度，B8 以下找「比上一格大的最小濃度」，所以會自動由小到大排好，最多 10 個水準。這是陣列公式（大括號），不要手動改。 | [5 empty] | 最高標準濃度 (µg/mL) |  |  |  | 沒用到的列會重複最後一個點（疊在同一位置，看不出來），所以濃度水準數改變時圖也會自動更新。
C 欄：=AVERAGEIFS(value, item,"std_curve", rep, 1, conc, 這個濃度) 把該濃度的吸光值抓過來。 | [5 empty] | 方程式 |  |  | FIXED(數字, 小數位) 把數字變成文字，方便寫報告。
D 欄：預測 A = m × C + b（m、b 在右邊 I8、I9）。 E 欄：殘差 = 實測 − 預測。
F 欄：殘差的正負號。如果符號是一段一段連在一起（例如 −、+、+、+、−），而不是隨機交錯，代表曲線有系統性彎曲。 | [5 empty] | LINEST：一次給出斜率、截距和它們的標準誤
[6 empty] | LINEST 輸出（5 列 × 2 欄） | 左欄 | 右欄 | =LINEST(y, x, TRUE, TRUE) 是「多格陣列公式」：先選 I23:J27 十格，輸入公式後按 Ctrl+Shift+Enter（Excel 365 直接 Enter）。第 1 列和 SLOPE／INTERCEPT 一樣；第 2 列是它們的標準誤（SE），代表斜率、截距本身有多不確定；第 3 列 R² 和 STEYX 也和上面一樣。
[6 empty] | 第 1 列：斜率 m｜截距 b |  |  | 報告寫法：m = 斜率 ± SE(m)。SE 越小，檢量線越可靠。
[6 empty] | 第 2 列：SE(m)｜SE(b) |  |  | SE(b) 可以用來判斷截距和 0 有沒有差：¦b¦ < 2×SE(b) 大致表示截距和 0 沒有明顯差別。
第 3 列：R²｜s_y
第 4 列：F 值｜自由度 df = n − 2
[6 empty] | 第 5 列：SS_reg｜SS_resid |  |  | SS_reg + SS_resid = SS_tot。
[6 empty] | 斜率的相對標準誤 SE(m)/m (%) |  |  | 另一種做法：資料 → 資料分析 → 迴歸（需先啟用「分析工具箱」增益集），勾選「殘差」和「殘差圖」，會得到同樣的係數、標準誤與殘差。這本活頁簿用公式，換數據時會自動更新。
截距 ÷ SE(b)
圖 1 標準曲線（點＝實測，線＝迴歸直線） | [5 empty] | 圖 2 殘差圖（R² 迷思：看殘差有沒有規律）
R² 迷思：本例 R² ≈ 0.999，看起來很完美；但殘差圖是一個拱形（兩端為負、中間為正），表示資料有一點點彎曲（高濃度略為飽和）。R² 沒辦法分辨「彎曲」和「隨機雜訊」，要用步驟 2 的缺適性檢定才能正式判斷。好的殘差圖應該是在 0 上下隨機散佈、沒有形狀。
在 Excel 裡也可以對圖 1 的點按右鍵 → 加上趨勢線 → 勾「在圖表上顯示方程式」「顯示 R 平方值」；結果會和 I8、I9、I10 一樣。但趨勢線不會告訴你殘差，所以殘差圖要自己畫。

## 3_缺適性檢定
步驟 2 缺適性（lack-of-fit）F 檢定：用重複測量判斷「直線」對不對
把兩個重複的標準曲線（共 12 點）合併做一條直線。殘差分成兩部分：同一濃度重複之間的差＝純誤差（pure error，隨機雜訊）；各濃度平均值偏離直線＝缺適性（lack-of-fit，彎曲）。如果缺適性明顯大於純誤差，直線就不是好模型。
2-1 所有標準點（自動從原始數據抓） | [6 empty] | 2-2 合併迴歸（所有重複一起）
k | 原始列號 | rep | 濃度 C | 吸光值 A | 合併直線預測 | 殘差
1 | [6 empty] | 總點數 N
2 | [6 empty] | 合併斜率 | [5 empty] | 注意：這是兩個重複合併的直線，只用在這個檢定。正式換算仍用步驟 1 的直線。
3 | [6 empty] | 合併截距
4 | [6 empty] | 合併 R² | [5 empty] | R² 仍然很高，但下面的檢定會說直線不夠好。
5 | [6 empty] | 殘差平方和 SSE | [5 empty] | SSE = SS_lack-of-fit + SS_pure-error
6
7 | [6 empty] | 2-3 各濃度水準
8 | [6 empty] | 濃度 C_i | 重複數 n_i | 平均 ȳ_i | 直線預測 ŷ_i | n_i(ȳ_i − ŷ_i)² | Σ(y − ȳ_i)² | M 欄＝缺適性的來源：平均值離直線多遠（乘上重複數）。N 欄＝純誤差的來源：同一濃度的重複彼此差多少，用 {=DEVSQ(IF(條件, 吸光值))} 算。
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | [6 empty] | 2-4 缺適性 F 檢定表
22 | [6 empty] | 來源 | 平方和 SS | 自由度 df | 均方 MS = SS/df | F | p 值
23 | [6 empty] | 缺適性 lack-of-fit | [5 empty] | =SUM(M 欄)，df = L − 2（L 個濃度水準，減掉斜率和截距 2 個參數）
24 | [6 empty] | 純誤差 pure error | [5 empty] | = SSE − SS_lof（和 Colab 相同算法），df = N − L
25 | [6 empty] | 殘差合計 SSE | [5 empty] | df = N − 2
26
27
28 | [6 empty] | 濃度水準數 L | [5 empty] | F = MS_lof ÷ MS_pe。F 越大，代表「彎曲」比「雜訊」大越多。
29 | [6 empty] | F 臨界值（α = 0.05） | [5 empty] | =F.INV.RT(0.05, df_lof, df_pe) F 超過這個值就顯著。
30 | [6 empty] | 結論 | [5 empty] | p 值 =F.DIST.RT(F, df_lof, df_pe)：右尾機率。本例 p ≈ 0.04 < 0.05，R² 雖然 0.999，直線仍有顯著缺適性。
[7 empty] | 驗算：純誤差直接加總 ΣN 欄 | [5 empty] | 應該和 J29 一樣：兩種算法得到同一個純誤差。
B 欄 {=SMALL(IF(item="std_curve", 列號), k)}：找出第 k 個標準品在原始數據的第幾列，C–E 欄再用 INDEX(欄, 列號) 把 rep、濃度、吸光值抓過來。最多 30 點。
實務建議：有顯著缺適性時，可以 (1) 縮小工作範圍（例如只用 0–80 µg/mL），(2) 改用二次曲線，或 (3) 把樣品稀釋到曲線中段再測。只看 R² 永遠不會發現這個問題。Excel「資料分析 → 迴歸」不會做缺適性檢定，所以這裡用公式做。

## 4_LOD_LOQ
步驟 3 偵測極限 LOD 與定量極限 LOQ：兩種 σ
LOD = 3.3σ ÷ 斜率，LOQ = 10σ ÷ 斜率（單位 µg/mL）。σ 有兩種取法，報告時一定要註明用哪一種。
項目 | 殘差 SD 法 | 空白 SD 法
σ 的來源 |  |  | 兩種 σ 都「對」，但意義不同。
空白的 item 名稱 | — | reagent_blank_490nm
n |  |  | 殘差 SD 法用標準點數；空白 SD 法用空白讀了幾次（=COUNTIFS 數 item 名稱出現幾次）。
空白平均 (AU) | —
σ (AU) |  |  | 殘差 SD：=STEYX（在「2_標準曲線」I11），反映整條曲線的擬合品質，也包含曲線彎曲（缺適性）。空白 SD：{=STDEV.S(IF(item=空白名稱, value))}，只看零濃度附近的儀器雜訊。
斜率 m（步驟 1）
LOD = 3.3σ/m (µg/mL) |  |  | 3.3 和 10 是 ICH Q2 的慣用係數。σ 的單位是 AU，除以斜率（AU per µg/mL）後變成濃度單位。
LOQ = 10σ/m (µg/mL) |  |  | 空白 SD 法通常比較小、比較樂觀；殘差 SD 法把整條曲線的彎曲也算進去，比較保守，比較能代表「整個工作範圍都適用」的偵測極限。
最低的非零標準濃度 (µg/mL) |  |  | {=MIN(IF(ISNUMBER(濃度),IF(濃度>0,濃度)))} 從「2_標準曲線」B 欄找大於 0 的最小濃度。
LOQ 低於最低非零標準點嗎？ |  |  | LOQ 最好低於最低非零標準點，否則最低那一點本身就不能可靠定量。
報告寫法範例：「LOD 為 3.5 µg/mL、LOQ 為 10.6 µg/mL（σ 採標準曲線殘差標準差，n = 6）」。樣品在反應液中的濃度低於 LOQ 時，只能寫「< LOQ」，不能報數字。

## 5_樣品換算
步驟 4 未知樣品：吸光值 → 反應液濃度 → g/100 mL 葡萄糖當量
C₀ = (A − b) ÷ m（µg/mL）；總醣 (g/100 mL) = C₀ × 稀釋倍數 × 10⁻⁴。（1 µg/mL = 10⁻⁶ g/mL，×100 mL → 10⁻⁴ g/100 mL）。顏色深的樣品要先扣「樣品空白」。
樣品 item | 樣品空白 item（沒有就留空） | 讀值次數 k | A 平均 | A 樣品空白 | A 校正後 | 稀釋倍數 DF | C₀ (µg/mL) | s(C₀) (µg/mL) | 判讀 | 總醣 (g/100 mL) | ± SD (g/100 mL) | 報告寫法
unknown_sports_drink
unknown_orange_juice_phenol
unknown_maple_syrup
unknown_winter_melon_tea | winter_melon_tea_sample_blank
A 欄：樣品在原始數據的 item 名稱（黃色，可以改或往下加）。B 欄：同稀釋倍數的樣品空白（顏色空白）item 名稱；沒有就留空＝扣 0。
D、E、G 欄：=AVERAGEIFS(value 或 dilution_factor, item, 名稱) 同一個樣品讀了好幾次就自動取平均，k 就是次數。
H 欄：C₀ = (A校正後 − b) ÷ m，m、b 來自「2_標準曲線」I8、I9。
I 欄：預測不確定度 s(C₀) = (s_y/m) × √[1/k + 1/n + (A − Ā)² / (m² × Sxx)]。k＝樣品讀值次數，n＝標準點數。A 越靠近標準品平均 Ā，不確定度越小，所以樣品最好落在曲線中段。
J 欄：C₀ 高於最高標準點就是外插，不可信，要加大稀釋重做；低於 LOQ（「4_LOD_LOQ」殘差 SD 法）要減少稀釋。
K、L 欄：乘上稀釋倍數 × 10⁻⁴ 換成 g/100 mL 葡萄糖當量。SD 也要乘同樣的倍數：稀釋倍數越大，誤差也被放大越多（看楓糖漿）。
4-1 冬瓜茶：扣不扣樣品空白差多少？（用上表第 9 列）
原始讀值 A_raw |  | 冬瓜茶顏色很深，樣品本身就會吸收 490 nm 的光。樣品空白＝同稀釋倍數、不加酚／硫酸（或以水代替）的讀值，要先從樣品讀值扣掉。練習題 1 請用這兩格算高估了多少。
樣品顏色空白 A_blank
若忘記扣空白：總醣 (g/100 mL)
扣除空白後：總醣 (g/100 mL)
4-2 反推：換一個稀釋倍數，吸光值會變成多少？
樣品總醣 (g/100 mL)（預設＝柳橙汁 K7） |  | 把 B28 改成不同的稀釋倍數試試看。稀釋倍數選得好，C 會落在曲線中段（不確定度最小）；選得不好，會超出曲線或低於 LOQ，就要重做。
新的稀釋倍數 DF | 1000
反應液濃度 C = 總醣 ÷ (DF × 10⁻⁴) (µg/mL)
預期吸光值 A = m × C + b
在曲線範圍內嗎？

## 6_Brix比較
步驟 5 柳橙汁：Brix vs 酚硫酸法總醣
Brix 用折射率換算「可溶性固形物」；酚硫酸法只有醣類會顯色。柳橙汁裡還有酸等可溶物，所以 °Brix 通常比總醣大。
Brix 讀值的 item 名稱 | orange_juice_brix | 黃色，可以改。 | 圖用輔助數據
柳橙汁 Brix (°Brix) |  | =AVERAGEIFS(value, item, 名稱) 讀好幾次就取平均。 | method | value
酚硫酸法樣品的 item 名稱 | unknown_orange_juice_phenol | 要和「5_樣品換算」A 欄的名稱一樣。 | Brix (degBrix)
酚硫酸法總醣 (g/100 mL) |  | =INDEX(總醣欄, MATCH(名稱, 樣品欄, 0)) 到「5_樣品換算」找這個樣品那一列的總醣。 | Phenol-sulfuric (g/100 mL)
± SD (g/100 mL)
差距 = Brix − 總醣 |  | 差距主要來自酸（檸檬酸）和其他可溶性固形物。
非糖部分佔 Brix 的比例 (%) |  | =差距 ÷ Brix × 100
補充：單位換成一致再比
柳橙汁密度 (g/mL) | 1.045 | 黃色，可以改（柳橙汁約 1.04–1.05 g/mL）。
Brix 換成 g/100 mL = °Brix × 密度 |  | Brix 的定義是 g/100 g（w/w），酚硫酸法是 g/100 mL（w/v）；乘上密度才同單位。
單位一致後的差距 (g/100 mL) |  | 方向不變：Brix 仍然比較大。重點是理解差距的方向，不是要兩者數值相等。
溫度提醒：折射計以 20 °C 為對照溫度。有自動溫度補償（ATC）的儀器不用自己校正；沒有 ATC 時，請在建議溫度範圍內操作，不要亂套校正公式。

## 7_楓糖漿質量守恆
步驟 6 楓糖漿質量守恆：「40 加侖樹液 = 1 加侖糖漿」是真的嗎？
糖的質量在熬煮前後不變：樹液質量 × 樹液糖度 = 糖漿質量 × 糖漿糖度。
樹液糖度 (% w/w) | 2 | 黃色都可以改。練習題 5 把樹液糖度改成 2.2。
糖漿糖度 (% w/w) | 66
樹液密度 (g/mL) | 1.008
糖漿密度 (g/mL) | 1.33
質量比（樹液 : 糖漿） |  | = 糖漿糖度 ÷ 樹液糖度
體積比（密度校正後） |  | = 質量比 × ρ糖漿 ÷ ρ樹液。工廠說的 40：1 是體積比。
Rule of 86：86 ÷ 樹液 °Brix |  | 經驗法則（以樹液糖度 % 近似 °Brix），應和體積比接近。
體積比剛好 40：1 時，樹液糖度要多少 (%) |  | = 糖漿糖度 × ρ糖漿 ÷ ρ樹液 ÷ 40
對照：本班測到的楓糖漿總醣 (g/100 mL) |  | 從「5_樣品換算」抓 unknown_maple_syrup 的結果。
換成 % w/w = g/100 mL ÷ 糖漿密度 |  | 和 C5 的 66% 比較。酚硫酸法以葡萄糖當量計，楓糖漿主要是蔗糖，只是量級驗算。

## 8_銅還原法概念
補充 乙級方法概念：銅還原滴定法（Bertrand）
本堂課不操作，只示範計算邏輯。數字是通用示意值，不是本班實測。還原糖把 Cu²⁺ 還原成 Cu₂O → Cu₂O 把 Fe³⁺ 還原成 Fe²⁺（1:1 當量）→ 用 KMnO₄ 滴定 Fe²⁺。
KMnO₄ 滴定體積 V (mL) | 15.2
KMnO₄ 當量濃度 N (eq/L) | 0.1
meq Cu = meq Fe²⁺ = V × N |  | mL × eq/L = meq。Cu⁺ → Cu²⁺ 放出 1 個電子，所以 1 meq = 1 mmol Cu。
mg Cu = meq × 63.55 |  | 63.55 = 銅的莫耳質量 (g/mol) = mg/mmol。下一步查 Bertrand 表，把 mg Cu 換成還原糖 mg（表格是方法規定值，這裡不重現）。

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：冬瓜茶如果忘記扣除自身顏色的樣品空白，總醣會被高估還是低估？請算出高估的量（g/100 mL）與相對 %。
提示：「5_樣品換算」B23（忘記扣）和 B24（扣除後）相減；相對 % = 差 ÷ B24 × 100。
問題 2：缺適性 F 檢定的 p 值是多少？這對「能不能信任這條標準曲線」有什麼實務建議（要不要改用二次曲線、要不要縮小工作範圍）？
提示：看「3_缺適性檢定」N28 與 J35，再對照「2_標準曲線」的殘差圖是什麼形狀。
問題 3：如果柳橙汁改用 DF = 1000（而不是 2000）稀釋，吸光值大約會是多少？還在標準曲線 0–100 µg/mL 的範圍內嗎？為什麼選對稀釋倍數很重要？
提示：「5_樣品換算」4-2 反推區：B28 填 1000，看 B29、B30、B31；再想想 I 欄的不確定度公式裡 (A − Ā)² 那一項。
問題 4：「4_LOD_LOQ」算出殘差 SD 法和空白 SD 法兩種 LOD。正式報告你會選哪一種？為什麼？
提示：比較 C11 和 D11，並想想哪一種 σ 包含了曲線彎曲（步驟 2 的結果）。
問題 5：如果某批楓樹液糖度實測是 2.2%（不是 2%），Rule of 86 與密度校正後的體積比各變成多少？兩者還吻合嗎？
提示：「7_楓糖漿質量守恆」C4 改成 2.2，看 C10 與 C11。做完改回 2。