## 0_說明
EX08｜W8 全班能力試驗與數據品管
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 把 5 組的水分、灰分、蛋白質、脂肪彙整成 proximate 表，用差減法算碳水化合物。
• 用 T.INV 算 Grubbs 臨界值，比較組內 n=3 與班級層級 n=5 的離群值檢定力。
• 用公式做一元 ANOVA（SS、MS、F、F.DIST.RT 的 p 值），分出重複性 s_r 與再現性 s_R。
• 算 z-score（指定值＝中位數、σ_pt 固定 0.40%），依 ¦z¦≤2／2<¦z¦<3／¦z¦≥3 分成滿意／問題／不滿意。
• 畫 Shewhart 管制圖（±2s／±3s），用 Westgard 規則找出違規的 run。
• 建立蛋白質不確定度預算：平方和開根號得到 u_c，U = k·u_c（k=2）；再用 guard band 做放行判定。
• 跟 USDA／TFND 資料庫比，分辨「我這組有問題」和「全班／方法有問題」。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一個量測值。G1–G5 是 5 組盲樣，QC 是管制圖樣品，TA 是助教的蛋白質重複。
2. 「2_組成表」：各組 proximate 表與差減法碳水化合物。
3. 「3_Grubbs離群」：先看臨界值表（n=3 為什麼測不出來），再做組內與班級層級的檢定。
4. 「4_ANOVA」：灰分的一元 ANOVA、s_r／s_L／s_R；可用資料分析工具箱對答案。
5. 「5_z分數」：每組蛋白質的 z-score 與分級，看長條圖。
6. 「6_管制圖」：QC 樣品 12 次 run 的管制圖與 5 條 Westgard 規則。
7. 「7_不確定度」：蛋白質不確定度預算與碳水化合物的 U。
8. 「8_放行判定」：6 個案例的放行／不放行／無法判斷；可加入自己的案例。
9. 「9_資料庫比對」：全班結果 vs USDA／TFND，找出脂肪的方法偏差。
10. 完成「練習題」。換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起（組別須為 G1–G5，或改「2_組成表」A 欄）。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
G1 碳水化合物（差減法, %） |  | 44.49
G_crit (n=3, α=0.05) |  | 1.1543
G4 蛋白質 Grubbs G（班級層級） |  | 1.7751
灰分 ANOVA F |  | 14.2426
灰分 ANOVA p 值 |  | 0.00038997
G4 蛋白質 z-score |  | -3.825
蛋白質擴充不確定度 U (k=2, %) |  | 0.37582
碳水化合物 U_碳水 (k=2, %) |  | 0.8166
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w08_proficiency/index.html
Orange 流程檔 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/orange/OR08_proficiency_anova.ows
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB08_proficiency_qc.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• 本檔固定 5 組、QC 12 次 run、每組最多 3 重複（ANOVA 工具箱排列區）；數量不同時請用 Colab 筆記本。
• 進階：資料庫比對的自動診斷旗標（單位／換算錯誤、乾濕基不一致、N 換算係數）、18 種食品的完整 reference_foods.json、逐項小圖（plot_vs_reference）與 R 語言版本，請看 Colab 筆記本。
• 「4_ANOVA」可用 Excel「資料 → 資料分析 → 單因子變異數分析」對答案；工具箱結果不會隨數據更新，所以本檔用公式。
• Google 試算表也能開這個檔（檔案 → 匯入），公式都一樣能用。看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊，請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | note | 這張工作表怎麼用
G1 | G1 | moisture | 1 | 2.75 | % |  |  | 本週欄位：group＝組別（G1–G5 是 5 組共同盲樣；QC＝管制圖的檢核樣品；TA＝助教的蛋白質重複性數據）。
G1 | G1 | moisture | 2 | 2.78 | % |  |  | item＝項目：moisture 水分、ash 灰分、protein 蛋白質（每組單次測定）、fat 脂肪（W6 直接 Soxhlet 三重複）、fat_qc_check QC 檢核樣品（rep＝第幾次 run）、protein_repeatability 助教蛋白質三重複。
G1 | G1 | moisture | 3 | 2.8 | % |  |  | value＝量測值（%）。temp_C 本週不用，留空。
G1 | G1 | ash | 1 | 5.95 | % |  |  | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
G1 | G1 | ash | 2 | 6.02 | % |  |  | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
G1 | G1 | ash | 3 | 5.98 | %
G1 | G1 | protein | 1 | 25.93 | %
G1 | G1 | fat | 1 | 21.13 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G1 | G1 | fat | 2 | 20.78 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G1 | G1 | fat | 3 | 20.55 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G2 | G2 | moisture | 1 | 2.85 | %
G2 | G2 | moisture | 2 | 2.88 | %
G2 | G2 | moisture | 3 | 2.83 | %
G2 | G2 | ash | 1 | 6.1 | %
G2 | G2 | ash | 2 | 6.05 | %
G2 | G2 | ash | 3 | 6.08 | %
G2 | G2 | protein | 1 | 26.17 | %
G2 | G2 | fat | 1 | 21.84 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G2 | G2 | fat | 2 | 22.06 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G2 | G2 | fat | 3 | 21.89 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G3 | G3 | moisture | 1 | 2.7 | %
G3 | G3 | moisture | 2 | 2.74 | %
G3 | G3 | moisture | 3 | 3.3 | % |  | 疑似離群值 (possible outlier)
G3 | G3 | ash | 1 | 5.9 | %
G3 | G3 | ash | 2 | 5.95 | %
G3 | G3 | ash | 3 | 5.92 | %
G3 | G3 | protein | 1 | 26.03 | %
G3 | G3 | fat | 1 | 21.47 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G3 | G3 | fat | 2 | 21.48 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G3 | G3 | fat | 3 | 21.16 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G4 | G4 | moisture | 1 | 2.9 | %
G4 | G4 | moisture | 2 | 2.92 | %
G4 | G4 | moisture | 3 | 2.89 | %
G4 | G4 | ash | 1 | 6.05 | %
G4 | G4 | ash | 2 | 6 | %
G4 | G4 | ash | 3 | 6.03 | %
G4 | G4 | protein | 1 | 24.47 | % |  | 系統性偏低 (systematic bias, ~1.5 個百分點)
G4 | G4 | fat | 1 | 21.19 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G4 | G4 | fat | 2 | 21.16 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G4 | G4 | fat | 3 | 21.52 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G5 | G5 | moisture | 1 | 2.79 | %
G5 | G5 | moisture | 2 | 2.81 | %
G5 | G5 | moisture | 3 | 2.8 | %
G5 | G5 | ash | 1 | 5.98 | %
G5 | G5 | ash | 2 | 6.01 | %
G5 | G5 | ash | 3 | 5.99 | %
G5 | G5 | protein | 1 | 26 | %
G5 | G5 | fat | 1 | 21.14 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G5 | G5 | fat | 2 | 21.27 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
G5 | G5 | fat | 3 | 20.56 | % |  | W6 直接 Soxhlet(未水解) 盲樣三重複
QC | QC | fat_qc_check | 1 | 25.95 | %
QC | QC | fat_qc_check | 2 | 26.15 | %
QC | QC | fat_qc_check | 3 | 25.85 | %
QC | QC | fat_qc_check | 4 | 26.2 | %
QC | QC | fat_qc_check | 5 | 25.9 | %
QC | QC | fat_qc_check | 6 | 26.05 | %
QC | QC | fat_qc_check | 7 | 26.1 | %
QC | QC | fat_qc_check | 8 | 26.95 | %
QC | QC | fat_qc_check | 9 | 25.8 | %
QC | QC | fat_qc_check | 10 | 25.3 | %
QC | QC | fat_qc_check | 11 | 25.25 | %
QC | QC | fat_qc_check | 12 | 26 | %
TA | TA | protein_repeatability | 1 | 25.95 | %
TA | TA | protein_repeatability | 2 | 26.15 | %
TA | TA | protein_repeatability | 3 | 25.85 | %

## 2_組成表
步驟 1 Proximate 組成表與差減法碳水化合物
把 5 組的水分、灰分、蛋白質、脂肪彙整成一張表。碳水化合物不是測出來的，而是用差減法：碳水化合物% = 100 − (水分% + 灰分% + 蛋白質% + 脂肪%)。
項目代號 → | moisture | ash | protein | fat | carbohydrate
組別 | 水分 (%) | 灰分 (%) | 蛋白質 (%) | 脂肪 (%) | 碳水化合物 (%) 差減法 | 水分 n | 灰分 n | 蛋白質 n | 脂肪 n | A 欄的組別名稱（黃色）要和「1_原始數據」的 group 欄一模一樣。本檔固定 5 組；
G1 | [9 empty] | 組數不同時請用 Colab 筆記本。
G2
G3 | [9 empty] | B–E 欄公式都一樣：AVERAGEIFS(數值, group 欄, 本列組別, item
G4 | [9 empty] | 欄, 第 4 列的項目代號)。蛋白質每組只有 1 次測定（n=1），所以「平均」就是那一個值
G5 | [9 empty] | 。
中位數 (median) | [9 empty] | H–K 欄是每一項的重複數 n，確認數據有沒有漏貼：水分/灰分/脂肪應為 3，
平均 (mean) | [9 empty] | 蛋白質為 1。
組間 SD
中位數（median）不容易被一個離群組拉走，第 3、5、9 張表會用它當「全班代表值／指定
值」。
公式說明
AVERAGEIFS | =AVERAGEIFS(平均的範圍, 條件範圍1, 條件1, 條件範圍2, 條件2) 只把同時符合「組別」與「項目」的數字拿來平均
碳水化合物 | =100-SUM(B6:E6) 差減法沒有自己的實驗步驟，只是拿其他四項做減法
MEDIAN | =MEDIAN(B6:B10) 把 5 個數字排好取中間那一個
STDEV.S | =STDEV.S(B6:B10) 組間標準差（除以 n−1 的樣本 SD）
和 Colab 的差異 | Colab 先把各項平均四捨五入到小數 4 位再相減，Excel 用完整數字，所以 G3 碳水化合物可能在小數第 4 位差 1。
差減法「繼承所有人的誤差」：任何一項偏低，碳水化合物就偏高。碳水化合物的不確定度要用平方和開根號合併，算法在「7_不確定度」7-2；和資料庫的比對在「9_資料庫比對」。

## 3_Grubbs離群
步驟 2 Grubbs 離群值檢定（組內 n=3 vs 班級層級 n=5）
G = 最大的 ¦x − 平均¦ ÷ SD。G 大於臨界值 G_crit 才判定為離群值。臨界值用 t 分布的公式直接算，不用查表。
α（顯著水準，雙側） | 0.05
2-1 臨界值 G_crit 與理論上界
n（數據個數） | t 值 | G_crit | 理論上界 (n−1)/√n | 上界 − G_crit | t 值 =T.INV(1−α/(2n), n−2)：T.INV 是 t 分布的「反函數」，
3 |  |  |  |  | 給機率、給自由度，回傳 t 值。G_crit = (n−1)/√n × √(t² ÷ (n−
4 |  |  |  |  | 2+t²))。
5
6 |  |  |  |  | 看 n=3 這一列：G 最大也只能到 (n−1)/√n = 1.1547，而 G_crit
8 |  |  |  |  | ≈ 1.1543，只差 0.0004。所以只有 3 個重複值時，Grubbs 實質上永遠判不
10 |  |  |  |  | 出離群值。
2-2 組內層級（n=3）：某一組某一項的重複值
組別 | G3 |  |  |  | 黃色格子可改：換別組或別的項目（moisture / ash / fat）。
項目代號 | moisture
重複 rep | 數值 (%) | ¦x − 平均¦
1
2
3
4
5
6
n |  |  |  |  | 最大 ¦x − 平均¦ 用 MAX 找出離平均最遠的那一點。G = 最大偏離 ÷ SD。
平均
SD
最大 ¦x − 平均¦
G |  |  |  |  | G3 水分：3.30% 用眼睛看很像離群值，但 G = 1.1526 < G_crit =
G_crit（依 n 計算） |  |  |  |  | 1.1543，統計上判不出來——n=3 太少了。
理論上界 (n−1)/√n
判定
2-3 班級層級（n=5）：5 組的結果互相比
項目代號 | protein |  |  |  | 數值直接取自「2_組成表」各組結果（蛋白質是單次測定值）。可改成其他項目。
組別 | 數值 (%) | ¦x − 平均¦ | G
n
平均
SD
最大 G |  |  |  |  | MAX 找出最大的 G；INDEX(組別, MATCH(最大值, G 欄, 0)) 回傳「最
最大 G 的組別 |  |  |  |  | 大 G 在第幾列」對應的組別名稱。
G_crit（依 n 計算）
判定 |  |  |  |  | G4 蛋白質 G = 1.7751 > G_crit(n=5) = 1.7150 → 判定離
群。n=5 時才有足夠的檢定力；下一步看「5_z分數」，同一組也會被 z-score 抓到。
Grubbs 只檢查「最極端的那一點」。一次只能剔除一個；剔除後要重新計算平均與 SD 再檢定。不能只因為數字「看起來怪」就刪掉——要有統計依據，也要回頭找實驗原因。

## 4_ANOVA
步驟 3 一元 ANOVA：組間差異與重複性 s_r／再現性 s_R（以灰分為例）
把總變異拆成「組內」（同一組重複測定的隨機誤差）與「組間」（各組平均的差異）。F = MS組間 ÷ MS組內；F 很大、p < 0.05 代表組間差異不能只用隨機誤差解釋。
項目代號 | ash
α | 0.05
給「資料分析工具箱」用的排列（自動）
組別 | n | 平均 (%) | SD (%) | 組內平方和 (n−1)·SD² | 組間平方和 n·(平均−總平均)² |  | rep
1
2
3
對答案用：Excel「資料 → 資料分析 → 單因子變異數分析（Anova: Single Factor）」，輸入範圍選 K7:O10、分組方式選「逐欄」、勾「類別軸標記是在第一列上」、α = 0.05。工具箱算出的 F、P-值、F 臨界值應該和左邊 ANOVA 表相同。（工具箱結果是靜態數字，數據改了不會自動更新，所以本檔用公式。Mac 版要先到「工具 → Excel 增益集」勾選「分析工具箱」。）
合計
總平均 (grand mean)
組數 k
每組重複數 n
ANOVA 表
變異來源 | SS 平方和 | df 自由度 | MS 均方 | F | p 值 | F 臨界值
組間 (between)
組內 (within)
總和 (total)
結論
重複性與再現性
s_r 重複性 = √MSW
s_L 組間 = √max(0, (MSB−MSW)/n)
s_R 再現性 = √(s_r² + s_L²)
公式說明
組內平方和 | =(n−1)*SD^2 就是每一組「每個值減本組平均」的平方加總；SSW = 各組相加
組間平方和 | =n*(本組平均−總平均)^2 SSB = 各組相加
MS | = SS ÷ df 組間 df = k−1，組內 df = N−k
F.DIST.RT | =F.DIST.RT(F, df組間, df組內) F 分布的右尾機率，就是 p 值
F.INV.RT | =F.INV.RT(α, df組間, df組內) F 臨界值；F 大於它就等於 p < α
SD 陣列公式 | {=STDEV.S(IF(條件, 數值))} 只把符合條件的數字交給 STDEV.S；舊版 Excel 輸入時按 Ctrl+Shift+Enter
s_r 只看「同一組重複做」的變異；s_R 還加上「換一組人做」的變異。灰分 s_L > s_r：組與組之間的差（秤重習慣、坩堝恆重判斷…）比組內重複的差更大，所以報告再現性要用 s_R。 | [6 empty] | 看圖：誤差線（±SD）是組內的重複性；點與點之間的上下落差是組間差異。落差明顯大於誤差線時，F 就會很大。

## 5_z分數
步驟 4 z-score 與分級
z = (本組結果 − 指定值) ÷ σ_pt。指定值用全班中位數（穩健、不易被離群組拉走）；σ_pt 是事先訂好的目標標準差（本課固定 0.40%），不是用班上算出來的 SD。
項目代號 | protein | [10 empty] | 黃色可改：項目代號（練習題 7 改成 fat）、σ_pt。
σ_pt（目標標準差, %） | 0.4
指定值 x_assigned（中位數） | [11 empty] | MEDIAN 取 5 組結果的中位數。這個數字也是「7_不確定度」蛋白質預算的參考量。
圖用輔助數據（自動）
組別 | 結果 (%) | z | ¦z¦ | 分級 | satisfactory | questionable | unsatisfactory | +2 | −2 | +3 | −3
分級用巢狀 IF：先問 ¦z¦ ≤ 2？是→滿意；不是再問 ¦z¦ < 3？是→問題；
都不是→不滿意。
G4 蛋白質 z = −3.825 → 不滿意；和「3_Grubbs離群」2-3 抓到的是同
一組，兩種方法互相印證。
分級規則
¦z¦ ≤ 2 | 滿意 (satisfactory)
2 < ¦z¦ < 3 | 問題 (questionable)：要查原因
¦z¦ ≥ 3 | 不滿意 (unsatisfactory)：要找出原因並改正
各等級組數
滿意
問題
不滿意

## 6_管制圖
步驟 5 Shewhart 管制圖與 Westgard 規則（QC 檢核樣品）
管制界線用「既有基準」（歷史建立的平均與 s），不是用這 12 點自己算——否則違規點會把界線撐大，自己把自己吃掉。
QC 項目代號 |  | fat_qc_check
既有平均 |  | 26
既有 s |  | 0.3
圖用輔助數據（界線）
run | 數值 (%) | z | 1_3s | 2_2s | R_4s | 4_1s 起點 | 4_1s | 10_x 起點 | 10_x | 任一違規 | x | y | z = (數值 − 既有平均) ÷ 既有 s，代表「離中心線幾個 s」。每條規則一欄，
1 | [12 empty] | 違規打 ✘；4_1s 與 10_x 要看一段連續的點，所以先標出「起點」，再把這一段裡的每一
2 | [12 empty] | 點都標 ✘。
3 | [12 empty] | =IF(ABS(D10)>3,"✘","") 1_3s：¦z¦ > 3 就違規
4 | [12 empty] | 2_2s：這一點和前一點（或後一點）都 ¦z¦ > 2，而且同號 (D>0)=(D>0)
5
6 | [12 empty] | 4_1s 起點：=COUNTIF(D10:D13,">1")=4 四點都 > +1s（或都
7 | [12 empty] | < −1s）
8
9
10
11
12
本批數據：run 8 觸發 1_3s（26.95%），run 10、11 觸發 2_2s；
R_4s、4_1s、10_x 沒有觸發——不同規則抓不同型態的異常，這批沒有緩慢飄移。
規則檢查結果
規則 |  | 違規點數 | 第一個違規 run |  | 意思
1_3s |  |  |  |  | 任一點超出 ±3s：單次劇烈失控
2_2s |  |  |  |  | 連續兩點同側超出 ±2s：短期系統性偏移
R_4s |  |  |  |  | 相鄰兩點差距超過 4s（標在前一點）：隨機誤差變大
4_1s |  |  |  |  | 連續四點同側超出 ±1s：緩慢飄移
10_x |  |  |  |  | 連續十點在中心線同一側：緩慢飄移
結論
看圖：黑線＝既有平均；橘色虛線＝±2s（警告線）；紅色點線＝±3s（管制線）。run 8 跑出紅線上方，run 10、11 連續兩點在下方橘線以外。

## 7_不確定度
步驟 6 量測不確定度預算（蛋白質 Kjeldahl）與碳水化合物的不確定度
每個來源先換成「標準不確定度」（矩形分布＝半寬 ÷ √3；已經是標準差型式的直接用），再用平方和開根號合併成 u_c，最後乘上涵蓋因子 k=2 得到擴充不確定度 U（約 95% 信心水準）。
參考量：蛋白質指定值（5 組中位數, %）
涵蓋因子 k | 2
助教重複測定 s_r (%) |  | n =
7-1 蛋白質不確定度預算
來源 | 說明 | 輸入值 | 除數 | 參考量 | 相對標準不確定度 (%) | 占 u_c² (%) | 黃色格子可改（練習題 4：把滴定劑濃度 0.30 改成 0.10）。除數 √3 是矩形分布；
秤重 weighing | 分析天平 ±0.0002 g，矩形分布；樣品 1.0000 g | 0.0002 |  | 1 |  |  | 已經是 SD 的來源除數填 1。
滴定劑濃度 titrant conc. | HCl 標定後的相對標準不確定度 0.30%（已是標準差型式） | 0.3 | 1 | （已是 %） |  |  | 相對標準不確定度 = 輸入值 ÷ 除數 ÷ 參考量 × 100。
滴定體積 titration volume | 滴定管刻度 ±0.05 mL，矩形分布；滴定約 25.0 mL | 0.05 |  | 25
轉換因子 6.38 | 牛乳蛋白質係數 6.38 ± 0.03，矩形分布 | 0.03 |  | 6.38
重複性 repeatability | 助教 3 重複的 s_r；每組報告單次值，所以不除以 √n |  | 1 |  |  |  | 重複性這一項：每組蛋白質只消化 1 管（n=1），無法用組內重複估計 s_r，
改用助教同一份奶粉的 3 重複。
合併相對標準不確定度 u_c (%) | [6 empty] | =SQRT(SUMSQ(G10:G14)) SUMSQ 把每個數平方後加總；
合併絕對標準不確定度 u_c (%) | [6 empty] | 再開根號就是「平方和開根號」(RSS)。
擴充不確定度 U = k·u_c (%) | [6 empty] | u_c(絕對) = 指定值 × u_c(相對) ÷ 100
最大的分量 | [6 empty] | U = k × u_c；k = 2 約對應 95% 信心水準。
報告寫法 | [6 empty] | FIXED(數字, 2) 把數字轉成小數 2 位的文字，用 & 串成一句話。
7-2 碳水化合物（差減法）的不確定度
成分 | 來源 | 標準不確定度 u (%) | u²
水分 | W2 方法精密度（示意值，給定） | 0.05 |  |  |  |  | 差減法沒有自己的實驗步驟，四項的不確定度都被帶進碳水化合物，所以它永遠是 proximate
灰分 | W3 方法精密度（示意值，給定） | 0.08 |  |  |  |  | 分析中不確定度最大的一項。
蛋白質 | 上面 7-1 的 u_c（絕對）
脂肪 | W6 Soxhlet 精密度（示意值，給定） | 0.35
u_碳水 = √(Σu²) (%) | [6 empty] | 不確定度不能直接相加：隨機誤差會部分抵銷，所以用平方和開根號。直接相加會高估。
U_碳水 = k·u (%)
對照：直接相加（錯誤做法）(%) | [6 empty] | 注意：U_碳水 只涵蓋隨機的不確定度（約 ±0.8%）。脂肪用直接 Soxhlet 造成的方
法偏差（約 −4.4 個百分點）會原封不動加到碳水化合物上，U 蓋不住它——
見「9_資料庫比對」。

## 8_放行判定
步驟 7 放行判定：guard band（防護帶）規則
奶油測得 80.3% ± 0.4%（U, k=2），規格乳脂 ≥ 80%，可以放行嗎？點估計高於規格 ≠ 這批一定合格。要看「結果 ± U」整段和規格的關係。
案例 | 結果 | U (k=2) | 規格 | 規格類型 ≥ 下限／≤ 上限 | 最壞情況 | 最佳情況 | 判定 | 黃色都可以改。第 12、13 列留給你自己的案例（例如「7_不確定度」算出的蛋白質 ± U
奶油 乳脂 (butter fat, %) | 80.3 | 0.4 | 80 | ≥ |  |  |  | 對規格 ≥ 25%）。F 欄用下拉選單選 ≥ 或 ≤。
全脂奶粉 蛋白質 (milk powder protein, %) | 26.5 | 0.3 | 25 | ≥ |  |  |  | 判定公式是兩層 IF：先看規格類型，再依序問「最壞情況過關嗎？」「最佳情況也不過關嗎？」。
全脂奶粉 水分 (milk powder moisture, %) | 3.6 | 0.15 | 3.5 | ≤
罐頭湯 鈉 (canned soup sodium, mg/100g) | 620 | 15 | 500 | ≤
果汁 維生素C (juice vitamin C, mg/100mL) | 33 | 1 | 30 | ≥
巧克力 水分 (chocolate moisture, %) | 2.3 | 0.1 | 2 | ≤
（自己的案例）
（自己的案例）
guard band 規則（本課採用）
• 規格是「≥ 下限」：最壞情況＝結果 − U，最佳情況＝結果 + U。最壞情況 ≥ 規格 → 放行；最佳情況 < 規格 → 不放行；其餘 → 無法判斷。
• 規格是「≤ 上限」：最壞情況＝結果 + U，最佳情況＝結果 − U。最壞情況 ≤ 規格 → 放行；最佳情況 > 規格 → 不放行；其餘 → 無法判斷。
• 「無法判斷」＝規格落在「結果 ± U」區間內：需要複測（降低 U）或和客戶協商，不是直接放行。
• 奶油：80.3 已高於 80，但最壞情況 80.3 − 0.4 = 79.9 < 80，所以是「無法判斷」，不是「放行」。

## 9_資料庫比對
步驟 8 用資料庫檢查全班盲樣：全脂奶粉 vs USDA 與 TFND
前面的 Grubbs、ANOVA、z-score 都是「全班互相比」。這裡換成外部參考：USDA FoodData Central SR Legacy 170876（173454 的一般成分數值相同）與衛福部食藥署食品營養成分資料庫 L0200101「全脂奶粉」。單位都是 g/100 g（濕基）。
9-1 全班 proximate 結果 vs 資料庫合理範圍
營養素 | 中文 | 本班項目 | USDA 170876 | USDA 173454 | TFND L0200101 | TFND SD | TFND n | 相對容許差 | 絕對下限 | USDA 下限 | USDA 上限 | TFND 下限 | TFND 上限 | 合理範圍 下限 | 合理範圍 上限 | 中心值 | 全班中位數 | 狀態 | USDA 涵蓋？ | TFND 涵蓋？ | 全班 − 中心值 | E–K 欄（黃色）是資料庫數值與教學預設容許差，取自 data/reference_food
water | 水分 | moisture | 2.47 | 2.47 | 2.8 | 0.1 | 2 | 10% | 0.3 | [12 empty] | s.json，不要亂改。每一筆資料庫數值的區間 = 數值 ± max(相對容許差 × 數值,
ash | 灰分 | ash | 6.08 | 6.08 | 5.6 | 0 | 2 | 15% | 0.05 | [12 empty] | 絕對下限)；TFND 有 SD 且 n ≥ 2 時再和「平均 ± 2SD」取聯集。
protein | 蛋白質 | protein | 26.32 | 26.32 | 26.4 | 0.3 | 2 | 10% | 0.3 | [12 empty] | 合理範圍 = 各筆區間的聯集（最小的下限到最大的上限）。容許差是教學假設，不是資料庫數值。
fat | 脂肪 | fat | 26.71 | 26.71 | 28.2 | 0.6 | 2 | 15% | 0.3 | [12 empty] | 水分：全班 2.85% 在合理範圍內，但只被 TFND 那一筆涵蓋（USDA ✗）
carbohydrate | 碳水化合物 | carbohydrate | 38.42 | 38.42 | 37 |  |  | 10% | 1 | [12 empty] | ——看 U、V 欄，不要只看「範圍內」。
sugars_total | 總糖 | carbohydrate | 38.42 | 38.42 | 36.4 |  |  | 15% | 0.5 | [12 empty] | 脂肪偏低、碳水化合物偏高：看 W 欄「全班 − 中心值」，脂肪約 −6、碳水約 +6，
其他三項都在 ±0.5 以內——碳水偏高幾乎完全是脂肪低估傳過來的（誤差傳遞）
蛋白質：USDA 全脂奶粉用換算係數 6.38（乳品係數），本課 W5 也用 6.38，可以直接比；TFND 開放資料沒有註明係數。 | [21 empty] | 。
最後一列故意拿「差減法碳水化合物」去比資料庫的「總糖」：兩者不是同一件事。USDA 的總糖
9-2 脂肪：全班「直接 Soxhlet」一起偏低 | [21 empty] | 38.42 是由其他營養素推算（n = 0），TFND 則實際分析（36.4）
Röse–Gottlieb 參考法脂肪 (%) |  |  | 25.7 | [18 empty] | 。比對前先確認資料庫欄位的定義。
組別 |  | 脂肪 (%) 直接 Soxhlet | 脂肪狀態 | 碳水 (%) 差減法 | 碳水狀態 | 碳水 (%) 脂肪改用 RG | 狀態
5 組彼此非常接近（組間 SD 不到 0.5），卻一起落在資料庫範圍之下；Röse–Gott
lieb 參考法則在範圍內——這是方法本身的系統偏差（奶粉脂肪被蛋白質／乳糖包覆，
未水解就萃取不完全），不是哪一組做錯。
H 欄：把脂肪換成 Röse–Gottlieb 值（其他三項不變）重算差減法碳水，
全班平均 | [8 empty] | 5 組全部回到範圍內。看到差減法碳水偏高時，先回頭檢查其他四項。
組間 SD
bias = 全班平均 − RG
RG 參考值狀態 | [8 empty] | z-score 的指定值是全班中位數，全班一起偏掉時每組 z 都「滿意」（練習題 7）
；資料庫範圍很寬，單一組別的小錯（例如 G4 蛋白質）它又看不出來。兩種檢查互補。
9-3 判斷：「我這組有問題」還是「全班／方法有問題」？
線索 |  | 我這組有問題 |  |  |  |  | 全班／方法有問題
跟全班比（z、Grubbs） |  | 只有我這組偏離 |  |  |  |  | 各組彼此接近，z-score 都「滿意」
跟資料庫或參考方法比 |  | 常常仍在資料庫範圍內（範圍很寬） |  |  |  |  | 全班一起偏向同一側，甚至一起落在範圍外
下一步 |  | 檢查本組計算、試劑濃度、操作，重做 |  |  |  |  | 換方法或加前處理（例如水解），用參考物質／參考方法校正
看圖：藍色（脂肪用直接 Soxhlet）的碳水都高過紅色虛線上限；綠色（脂肪改用 Röse–Gottlieb）全部回到兩條紅線之間。（縱軸從 30 開始。）
資料來源：USDA FoodData Central SR Legacy (2018-04)，公共領域／CC0 1.0；衛生福利部食品藥物管理署「食品營養成分資料庫」，政府資料開放平臺 data.gov.tw 資料集 8543，依政府資料開放授權條款第1版釋出。
圖用輔助數據（自動）
組別 | carb (Soxhlet fat) | carb (RG fat) | range low | range high

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：如果 G3 水分的第 3 重複值不是 3.30%，而是 3.60%，Grubbs 的 G 值變成多少？是否仍然「測不出來」（G < G_crit）？
提示：到「1_原始數據」把 E24（G3 moisture rep 3）改成 3.6，看「3_Grubbs離群」C32 與 C35。再想：G 的理論上界 C34 是多少？改完記得改回 3.3。
問題 2：班級層級 Grubbs（5 組蛋白質）中，除了被標記離群的那一組，G 值第二大的是哪一組？它的 z-score 屬於哪個等級？
提示：「3_Grubbs離群」E42:E46 是各組 G，可以用 =LARGE(E42:E46,2) 找第二大；再到「5_z分數」看同一組的分級。
問題 3：灰分 ANOVA 的 s_r（重複性）與 s_L（組間）哪一個大？這代表什麼？如果 s_L 降到幾乎 0，s_R 會接近什麼？
提示：「4_ANOVA」C26:C28。s_R = √(s_r² + s_L²)。
問題 4：蛋白質不確定度預算中哪一個分量貢獻最大？把滴定劑濃度的相對標準不確定度從 0.30% 降到 0.10%，u_c（相對）變成多少？影響大不大？
提示：「7_不確定度」H 欄是每一項占 u_c² 的比例；把 D11 改成 0.1，看 C16。改完記得改回 0.30。
問題 5：巧克力水分的規格從 ≤ 2% 放寬成 ≤ 2.5%，結果仍是 2.30% ± 0.10%，用 guard band 規則重新判定，結論會改變嗎？
提示：「8_放行判定」把 E11 改成 2.5。
問題 6：假設 G4 是把含氮量乘上一般係數 6.25 才得到 24.47%。換回 6.38 後蛋白質是多少？用同樣的指定值與 σ_pt，G4 的 z 與分級變成什麼？「用錯換算係數」能完全解釋 G4 偏低嗎？
提示：在任一空白格輸入 =24.47/6.25*6.38；z = (這個值 − 「5_z分數」C6) ÷ C5。z 仍然 < −2 的話，還要找其他原因（例如 HCl 濃度用標示值而非標定值）。
問題 7：全班脂肪（直接 Soxhlet）彼此很接近。用脂肪中位數當指定值、σ_pt = 0.40%，各組 z 分級如何？跟資料庫比的結果呢？這是「某一組有問題」還是「全班／方法有問題」？只看 z-score 會得到什麼錯誤結論？
提示：「5_z分數」C4 改成 fat；再看「9_資料庫比對」9-1 脂肪列與 9-2。看完把 C4 改回 protein。