## 0_說明
EX01｜W1 容量器具校正（秤重法）
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 把秤到的水重，經水溫密度與空氣浮力校正，換成真實體積。
• 用 AVERAGE、STDEV.S、T.INV.2T 算平均、SD、RSD 與 95% 信賴區間。
• 用 Class A 公差判斷準確度與精密度，畫 target diagram。
• 依信賴區間決定平均值該報告到第幾位小數。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一次秤重。右邊綠色欄已經把每一次換成體積 (mL)。
2. 看「2_密度換算」：理解密度與浮力校正，做第 36–41 列的自我檢查。
3. 看「3_逐生統計」：每位同學一列，算平均、SD、RSD、CI、bias，並自動分類。往下捲有兩張圖。
4. 看「4_組別與全班」：各組平均、兩種器具比較、單樣本 t 檢定。
5. 完成「練習題」。
6. 換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起；學生名單不同就改「3_逐生統計」A–C 欄。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
ρw(25 °C) (g/mL) |  | 0.99705
G1_S1 移液管平均 (mL) |  | 10.0028
G1_S1 移液管 SD (mL) |  | 0.0034233
G1_S1 移液管 95% CI 半寬 |  | 0.0024489
G1_S1 滴定管 t 值（Colab 範例 t = 5.085） |  | 5.0855
移液管全班平均 RSD (%) |  | 0.2315
滴定管全班平均 RSD (%) |  | 0.070806
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w01_volumetric/index.html
Orange 流程檔 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/orange/OR01_intro_boxplot.ows
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB01_volumetric_calibration.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• Google 試算表也能開這個檔（檔案 → 匯入），公式都一樣能用。
• Mac 版 Numbers 不支援部分函式，請用 Excel、Google 試算表或 LibreOffice。
• 看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊（2007 以前），請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | note | rho_w_g_mL | buoyancy | volume_mL | 這張工作表怎麼用
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 1 | 9.9608 | g | 24.2 |  |  |  |  | 本週欄位：item＝器具（pipette_10mL 移液管、burette_25mL 滴定管遞送 25.00 mL）；value＝秤到的水重 (g)；temp_C＝水溫。
1 | G1_S1 | burette_25mL | 1 | 24.9056 | g | 25.5 |  |  |  |  | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 2 | 9.9624 | g | 24.3 |  |  |  |  | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
1 | G1_S1 | burette_25mL | 2 | 24.9293 | g | 24.7 |  |  |  |  | 「rho_w_g_mL」：用 temp_C 算出的水密度（參數在「2_密度換算」）。
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 3 | 9.9684 | g | 25.3 |  |  |  |  | 「buoyancy」：空氣浮力校正因子。
1 | G1_S1 | burette_25mL | 3 | 24.9003 | g | 24.9 |  |  |  |  | 「volume_mL」：真實體積 = value × 浮力因子 ÷ 密度。
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 4 | 9.96 | g | 25.1
1 | G1_S1 | burette_25mL | 4 | 24.9088 | g | 25.7
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 5 | 9.9601 | g | 25.5
1 | G1_S1 | burette_25mL | 5 | 24.9057 | g | 25.9
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 6 | 9.9613 | g | 25.6
1 | G1_S1 | burette_25mL | 6 | 24.921 | g | 24.9
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 7 | 9.968 | g | 24.3
1 | G1_S1 | burette_25mL | 7 | 24.9041 | g | 25.5
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 8 | 9.9616 | g | 24.7
1 | G1_S1 | burette_25mL | 8 | 24.934 | g | 24.9
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 9 | 9.9625 | g | 24.3
1 | G1_S1 | burette_25mL | 9 | 24.9284 | g | 24.5
1 | G1_S1 | pipette_10mL | 10 | 9.9669 | g | 24.9
1 | G1_S1 | burette_25mL | 10 | 24.9136 | g | 25.7
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 1 | 9.96 | g | 24.4
1 | G1_S2 | burette_25mL | 1 | 24.9105 | g | 25.6
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 2 | 9.9559 | g | 25.4
1 | G1_S2 | burette_25mL | 2 | 24.9006 | g | 24.9
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 3 | 9.9657 | g | 24.3
1 | G1_S2 | burette_25mL | 3 | 24.9163 | g | 25.3
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 4 | 9.9566 | g | 25.1
1 | G1_S2 | burette_25mL | 4 | 24.9119 | g | 25.3
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 5 | 9.961 | g | 25.1
1 | G1_S2 | burette_25mL | 5 | 24.9076 | g | 24.1
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 6 | 9.959 | g | 24.4
1 | G1_S2 | burette_25mL | 6 | 24.8898 | g | 25.7
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 7 | 9.9624 | g | 24.1
1 | G1_S2 | burette_25mL | 7 | 24.9176 | g | 24.6
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 8 | 9.9585 | g | 25.1
1 | G1_S2 | burette_25mL | 8 | 24.9018 | g | 25.3
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 9 | 9.9541 | g | 25.6
1 | G1_S2 | burette_25mL | 9 | 24.9092 | g | 24
1 | G1_S2 | pipette_10mL | 10 | 9.959 | g | 25.4
1 | G1_S2 | burette_25mL | 10 | 24.9118 | g | 24.3
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 1 | 9.9551 | g | 24.6
1 | G1_S3 | burette_25mL | 1 | 24.8798 | g | 24.7
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 2 | 9.9514 | g | 24.2
1 | G1_S3 | burette_25mL | 2 | 24.8801 | g | 25.8
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 3 | 9.9623 | g | 24.5
1 | G1_S3 | burette_25mL | 3 | 24.904 | g | 25.6
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 4 | 9.9537 | g | 24.9
1 | G1_S3 | burette_25mL | 4 | 24.8982 | g | 24.2
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 5 | 9.089 | g | 24.9 | possible data-entry error (數據疑似誤植)
1 | G1_S3 | burette_25mL | 5 | 24.9036 | g | 24.6
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 6 | 9.9486 | g | 24.4
1 | G1_S3 | burette_25mL | 6 | 24.8873 | g | 25.5
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 7 | 9.9548 | g | 24.9
1 | G1_S3 | burette_25mL | 7 | 24.8932 | g | 25.2
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 8 | 9.9574 | g | 24.2
1 | G1_S3 | burette_25mL | 8 | 24.9222 | g | 24.1
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 9 | 9.957 | g | 24.7
1 | G1_S3 | burette_25mL | 9 | 24.8865 | g | 24.2
1 | G1_S3 | pipette_10mL | 10 | 9.9515 | g | 24.3
1 | G1_S3 | burette_25mL | 10 | 24.8776 | g | 25.2
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 1 | 9.9624 | g | 25.6
2 | G2_S1 | burette_25mL | 1 | 24.9612 | g | 25
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 2 | 9.9561 | g | 25.9
2 | G2_S1 | burette_25mL | 2 | 24.9228 | g | 24.9
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 3 | 9.9609 | g | 24.7
2 | G2_S1 | burette_25mL | 3 | 24.9168 | g | 24.9
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 4 | 9.9601 | g | 25.7
2 | G2_S1 | burette_25mL | 4 | 24.9074 | g | 24.3
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 5 | 9.962 | g | 24.2
2 | G2_S1 | burette_25mL | 5 | 24.9249 | g | 24.6
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 6 | 9.9605 | g | 25.5
2 | G2_S1 | burette_25mL | 6 | 24.9159 | g | 24.2
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 7 | 9.9597 | g | 24.5
2 | G2_S1 | burette_25mL | 7 | 24.949 | g | 25.1
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 8 | 9.9622 | g | 25.7
2 | G2_S1 | burette_25mL | 8 | 24.9345 | g | 24.6
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 9 | 9.962 | g | 24.6
2 | G2_S1 | burette_25mL | 9 | 24.9117 | g | 24.5
2 | G2_S1 | pipette_10mL | 10 | 9.9618 | g | 24.3
2 | G2_S1 | burette_25mL | 10 | 24.9 | g | 24.9
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 1 | 9.973 | g | 25
2 | G2_S2 | burette_25mL | 1 | 24.9045 | g | 25.5
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 2 | 9.9692 | g | 24.7
2 | G2_S2 | burette_25mL | 2 | 24.9157 | g | 25.5
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 3 | 9.9567 | g | 25.9
2 | G2_S2 | burette_25mL | 3 | 24.9531 | g | 24.2
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 4 | 9.966 | g | 24.3
2 | G2_S2 | burette_25mL | 4 | 24.8933 | g | 25.2
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 5 | 9.9706 | g | 24.6
2 | G2_S2 | burette_25mL | 5 | 24.9095 | g | 25.9
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 6 | 9.9698 | g | 24.3
2 | G2_S2 | burette_25mL | 6 | 24.9204 | g | 24.5
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 7 | 9.9545 | g | 25.4
2 | G2_S2 | burette_25mL | 7 | 24.8996 | g | 25
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 8 | 9.9611 | g | 25.2
2 | G2_S2 | burette_25mL | 8 | 24.9289 | g | 25.6
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 9 | 9.9651 | g | 25.5
2 | G2_S2 | burette_25mL | 9 | 24.9298 | g | 24.2
2 | G2_S2 | pipette_10mL | 10 | 9.965 | g | 24.8
2 | G2_S2 | burette_25mL | 10 | 24.9257 | g | 25
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 1 | 9.9677 | g | 25.1
2 | G2_S3 | burette_25mL | 1 | 24.9228 | g | 24.2
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 2 | 9.9774 | g | 24.8
2 | G2_S3 | burette_25mL | 2 | 24.9069 | g | 25.2
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 3 | 9.9601 | g | 25.6
2 | G2_S3 | burette_25mL | 3 | 24.9162 | g | 25.6
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 4 | 9.9665 | g | 24.2
2 | G2_S3 | burette_25mL | 4 | 24.8911 | g | 25.6
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 5 | 9.9629 | g | 25.1
2 | G2_S3 | burette_25mL | 5 | 24.9349 | g | 25.7
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 6 | 9.9644 | g | 24.8
2 | G2_S3 | burette_25mL | 6 | 24.897 | g | 25.3
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 7 | 9.9757 | g | 24.9
2 | G2_S3 | burette_25mL | 7 | 24.9088 | g | 24.5
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 8 | 9.9768 | g | 25.6
2 | G2_S3 | burette_25mL | 8 | 24.9188 | g | 24.1
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 9 | 9.9757 | g | 24.3
2 | G2_S3 | burette_25mL | 9 | 24.9169 | g | 24.6
2 | G2_S3 | pipette_10mL | 10 | 9.9668 | g | 25.8
2 | G2_S3 | burette_25mL | 10 | 24.918 | g | 24.6
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 1 | 9.9338 | g | 24.1
3 | G3_S1 | burette_25mL | 1 | 24.8693 | g | 25.4
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 2 | 9.9313 | g | 24.6
3 | G3_S1 | burette_25mL | 2 | 24.8564 | g | 25.8
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 3 | 9.9321 | g | 24.1
3 | G3_S1 | burette_25mL | 3 | 24.8916 | g | 24.5
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 4 | 9.9283 | g | 24.8
3 | G3_S1 | burette_25mL | 4 | 24.875 | g | 24.7
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 5 | 9.9357 | g | 24.2
3 | G3_S1 | burette_25mL | 5 | 24.8814 | g | 24.1
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 6 | 9.9349 | g | 24.2
3 | G3_S1 | burette_25mL | 6 | 24.8519 | g | 25.8
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 7 | 9.9293 | g | 25.6
3 | G3_S1 | burette_25mL | 7 | 24.8647 | g | 25.3
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 8 | 9.9311 | g | 24.3
3 | G3_S1 | burette_25mL | 8 | 24.8873 | g | 25
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 9 | 9.9296 | g | 24.9
3 | G3_S1 | burette_25mL | 9 | 24.8716 | g | 25.3
3 | G3_S1 | pipette_10mL | 10 | 9.9265 | g | 24.3
3 | G3_S1 | burette_25mL | 10 | 24.8915 | g | 24.8
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 1 | 9.9555 | g | 25.4
3 | G3_S2 | burette_25mL | 1 | 24.8952 | g | 25.9
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 2 | 9.9627 | g | 25
3 | G3_S2 | burette_25mL | 2 | 24.9164 | g | 25.1
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 3 | 9.9605 | g | 25.3
3 | G3_S2 | burette_25mL | 3 | 24.8933 | g | 25.1
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 4 | 9.9629 | g | 24.6
3 | G3_S2 | burette_25mL | 4 | 24.9076 | g | 24.4
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 5 | 9.9563 | g | 25.7
3 | G3_S2 | burette_25mL | 5 | 24.9021 | g | 25.2
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 6 | 9.9596 | g | 25.5
3 | G3_S2 | burette_25mL | 6 | 24.8863 | g | 25.9
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 7 | 9.9534 | g | 25.9
3 | G3_S2 | burette_25mL | 7 | 24.9005 | g | 25.2
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 8 | 9.9522 | g | 25.6
3 | G3_S2 | burette_25mL | 8 | 24.8795 | g | 24.5
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 9 | 9.9612 | g | 24.2
3 | G3_S2 | burette_25mL | 9 | 24.9008 | g | 25.1
3 | G3_S2 | pipette_10mL | 10 | 9.9594 | g | 24.9
3 | G3_S2 | burette_25mL | 10 | 24.8955 | g | 25.5
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 1 | 9.9689 | g | 24.2
3 | G3_S3 | burette_25mL | 1 | 24.9246 | g | 25.3
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 2 | 9.9624 | g | 25.5
3 | G3_S3 | burette_25mL | 2 | 24.9216 | g | 24.7
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 3 | 9.9598 | g | 25.5
3 | G3_S3 | burette_25mL | 3 | 24.9174 | g | 24.7
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 4 | 9.9635 | g | 24.3
3 | G3_S3 | burette_25mL | 4 | 24.8994 | g | 25.9
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 5 | 9.9674 | g | 24.8
3 | G3_S3 | burette_25mL | 5 | 24.9073 | g | 25.1
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 6 | 9.9623 | g | 25.6
3 | G3_S3 | burette_25mL | 6 | 24.9332 | g | 24.8
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 7 | 9.9628 | g | 25.4
3 | G3_S3 | burette_25mL | 7 | 24.9481 | g | 24.2
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 8 | 9.9495 | g | 25.3
3 | G3_S3 | burette_25mL | 8 | 24.9107 | g | 25.2
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 9 | 9.9686 | g | 24
3 | G3_S3 | burette_25mL | 9 | 24.8986 | g | 25.7
3 | G3_S3 | pipette_10mL | 10 | 9.9563 | g | 24.9
3 | G3_S3 | burette_25mL | 10 | 24.9255 | g | 24.6
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 1 | 9.967 | g | 24.6
4 | G4_S1 | burette_25mL | 1 | 24.9274 | g | 24.2
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 2 | 9.9672 | g | 24.2
4 | G4_S1 | burette_25mL | 2 | 24.9122 | g | 24.1
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 3 | 9.9669 | g | 24.3
4 | G4_S1 | burette_25mL | 3 | 24.9162 | g | 24.4
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 4 | 9.9628 | g | 25.3
4 | G4_S1 | burette_25mL | 4 | 24.9416 | g | 24
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 5 | 9.9596 | g | 25.2
4 | G4_S1 | burette_25mL | 5 | 24.8792 | g | 24.5
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 6 | 9.9692 | g | 24.1
4 | G4_S1 | burette_25mL | 6 | 24.9176 | g | 25.9
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 7 | 9.9678 | g | 25.4
4 | G4_S1 | burette_25mL | 7 | 24.911 | g | 24.1
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 8 | 9.9662 | g | 24.2
4 | G4_S1 | burette_25mL | 8 | 24.9182 | g | 25.5
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 9 | 9.9607 | g | 25.7
4 | G4_S1 | burette_25mL | 9 | 24.8999 | g | 25.5
4 | G4_S1 | pipette_10mL | 10 | 9.9684 | g | 24.5
4 | G4_S1 | burette_25mL | 10 | 24.8873 | g | 26
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 1 | 9.9563 | g | 25.4
4 | G4_S2 | burette_25mL | 1 | 24.8767 | g | 24.2
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 2 | 9.9471 | g | 26
4 | G4_S2 | burette_25mL | 2 | 24.8743 | g | 25.6
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 3 | 9.9544 | g | 25.1
4 | G4_S2 | burette_25mL | 3 | 24.8694 | g | 25.9
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 4 | 9.9575 | g | 25.2
4 | G4_S2 | burette_25mL | 4 | 24.9007 | g | 25.3
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 5 | 9.954 | g | 24.3
4 | G4_S2 | burette_25mL | 5 | 24.9196 | g | 24.8
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 6 | 9.9552 | g | 24.2
4 | G4_S2 | burette_25mL | 6 | 24.9045 | g | 24.6
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 7 | 9.9547 | g | 24.9
4 | G4_S2 | burette_25mL | 7 | 24.8857 | g | 25.3
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 8 | 9.9457 | g | 24.8
4 | G4_S2 | burette_25mL | 8 | 24.8595 | g | 25.2
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 9 | 9.9537 | g | 24.1
4 | G4_S2 | burette_25mL | 9 | 24.9031 | g | 24.9
4 | G4_S2 | pipette_10mL | 10 | 9.9543 | g | 25.1
4 | G4_S2 | burette_25mL | 10 | 24.8738 | g | 25.4
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 1 | 9.9628 | g | 24.9
4 | G4_S3 | burette_25mL | 1 | 24.9244 | g | 24.7
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 2 | 9.9629 | g | 25.5
4 | G4_S3 | burette_25mL | 2 | 24.9034 | g | 25.8
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 3 | 9.9469 | g | 25
4 | G4_S3 | burette_25mL | 3 | 24.8715 | g | 24.6
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 4 | 9.9746 | g | 25
4 | G4_S3 | burette_25mL | 4 | 24.9711 | g | 24.1
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 5 | 9.959 | g | 24.1
4 | G4_S3 | burette_25mL | 5 | 24.8979 | g | 24.7
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 6 | 9.9269 | g | 24.6
4 | G4_S3 | burette_25mL | 6 | 24.8185 | g | 24
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 7 | 9.9877 | g | 25.7
4 | G4_S3 | burette_25mL | 7 | 24.88 | g | 24.3
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 8 | 9.9054 | g | 24.2
4 | G4_S3 | burette_25mL | 8 | 25.026 | g | 25.9
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 9 | 9.95 | g | 25.5
4 | G4_S3 | burette_25mL | 9 | 24.8311 | g | 25.4
4 | G4_S3 | pipette_10mL | 10 | 9.9649 | g | 24.8
4 | G4_S3 | burette_25mL | 10 | 24.9571 | g | 24
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 1 | 9.9544 | g | 26
5 | G5_S1 | burette_25mL | 1 | 24.9065 | g | 25.7
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 2 | 9.967 | g | 24.3
5 | G5_S1 | burette_25mL | 2 | 24.9145 | g | 24.8
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 3 | 9.96 | g | 25.5
5 | G5_S1 | burette_25mL | 3 | 24.8807 | g | 24.9
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 4 | 9.9603 | g | 24.4
5 | G5_S1 | burette_25mL | 4 | 24.8637 | g | 24.1
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 5 | 9.9595 | g | 24.6
5 | G5_S1 | burette_25mL | 5 | 24.8416 | g | 25.2
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 6 | 9.9565 | g | 24.2
5 | G5_S1 | burette_25mL | 6 | 24.8866 | g | 25.7
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 7 | 9.9587 | g | 25.3
5 | G5_S1 | burette_25mL | 7 | 24.8871 | g | 25.5
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 8 | 9.9636 | g | 24.7
5 | G5_S1 | burette_25mL | 8 | 24.8956 | g | 24.7
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 9 | 9.9614 | g | 25
5 | G5_S1 | burette_25mL | 9 | 24.8805 | g | 25.7
5 | G5_S1 | pipette_10mL | 10 | 9.9557 | g | 25.8
5 | G5_S1 | burette_25mL | 10 | 24.8593 | g | 25.7
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 1 | 9.9581 | g | 25.8
5 | G5_S2 | burette_25mL | 1 | 24.9005 | g | 24.4
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 2 | 9.9607 | g | 24.4
5 | G5_S2 | burette_25mL | 2 | 24.886 | g | 25.9
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 3 | 9.9543 | g | 24.6
5 | G5_S2 | burette_25mL | 3 | 24.8941 | g | 24
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 4 | 9.9598 | g | 25.4
5 | G5_S2 | burette_25mL | 4 | 24.8963 | g | 26
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 5 | 9.9588 | g | 25
5 | G5_S2 | burette_25mL | 5 | 24.8454 | g | 25.8
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 6 | 9.9563 | g | 25.9
5 | G5_S2 | burette_25mL | 6 | 24.8896 | g | 25.7
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 7 | 9.9533 | g | 25.5
5 | G5_S2 | burette_25mL | 7 | 24.8868 | g | 25.1
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 8 | 9.952 | g | 25.9
5 | G5_S2 | burette_25mL | 8 | 24.9121 | g | 24.6
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 9 | 9.9567 | g | 25.5
5 | G5_S2 | burette_25mL | 9 | 24.8714 | g | 24.2
5 | G5_S2 | pipette_10mL | 10 | 9.956 | g | 25.6
5 | G5_S2 | burette_25mL | 10 | 24.881 | g | 26
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 1 | 9.9647 | g | 25.1
5 | G5_S3 | burette_25mL | 1 | 24.9147 | g | 25.8
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 2 | 9.9628 | g | 24.1
5 | G5_S3 | burette_25mL | 2 | 24.9061 | g | 24.1
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 3 | 9.9606 | g | 25.4
5 | G5_S3 | burette_25mL | 3 | 24.8997 | g | 25.5
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 4 | 9.9693 | g | 25.5
5 | G5_S3 | burette_25mL | 4 | 24.9107 | g | 24.1
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 5 | 9.9652 | g | 25.2
5 | G5_S3 | burette_25mL | 5 | 24.9208 | g | 24
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 6 | 9.9685 | g | 25.4
5 | G5_S3 | burette_25mL | 6 | 24.9085 | g | 24.8
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 7 | 9.9624 | g | 25.3
5 | G5_S3 | burette_25mL | 7 | 24.9245 | g | 25.7
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 8 | 9.9641 | g | 25.7
5 | G5_S3 | burette_25mL | 8 | 24.907 | g | 25.2
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 9 | 9.9681 | g | 24.5
5 | G5_S3 | burette_25mL | 9 | 24.9217 | g | 24.4
5 | G5_S3 | pipette_10mL | 10 | 9.9621 | g | 24.7
5 | G5_S3 | burette_25mL | 10 | 24.9299 | g | 25.6

## 2_密度換算
步驟 1 水的密度與空氣浮力校正
天平讀到的是「表觀質量」。先用水溫查水的密度，再做空氣浮力校正，才能換成真正的體積。
參數
參數 | 數值 | 單位
空氣密度 ρ_air | 0.0012 | g/mL |  | ρ_air 與 ρ_weights 可以改（黃色），其他 Tanaka 係數請不要動。
砝碼密度 ρ_weights | 8 | g/mL
Tanaka a1 | -3.983 | °C
Tanaka a2 | 301.797 | °C
Tanaka a3 | 522528.9 | °C²
Tanaka a4 | 69.3488 | °C
Tanaka a5 | 999.975 | kg/m³
公式
水的密度（Tanaka 2001） | ρw = a5 × [1 − (t + a1)²(t + a2) / (a3 (t + a4))] ÷ 1000 （g/mL）
浮力校正因子 | factor = 1 + ρ_air × (1/ρw − 1/ρ_weights) （約 1.00105）
真實體積 | V = 表觀質量 × factor ÷ ρw
密度對照表（20–30 °C）
水溫 (°C) | 密度 ρw (g/mL) | 浮力因子 | 1 °C 密度變化 (%)
20 |  |  |  | 觀察：溫度每升高 1 °C，密度下降約 0.02–0.03%。水溫記錄錯誤會直接變成體積誤差。
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
自我檢查：9.9700 g、25 °C 的水是多少 mL？
表觀質量 (g) | 9.97
水溫 (°C) | 25
ρw (g/mL) |  | 應約為 0.997047
浮力因子 |  | 應約為 1.00105
真實體積 (mL) |  | 應接近 10.00 mL
與 10.00 mL 的差 (mL)

## 3_逐生統計
步驟 2 每位同學的平均、SD、RSD、95% 信賴區間與偏差
每一列是一位同學 × 一種器具。F–O 欄用 SUMIFS 從原始數據把 10 次重複的體積抓過來，後面的統計量都是一般 Excel 函式。換成班級數據時，只要改 A–C 欄（黃色）的組別、學生代號與器具。
圖用輔助數據（公差線、精密度門檻線，自動計算）
組別 | 學生 | 器具 | 標稱值 (mL) | 公差 (mL) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | n | 平均 (mL) | SD (mL) | RSD (%) | t 臨界值 | 95% CI 半寬 | 偏差 bias | 準確？ | 精密？ | 分類 | 報告寫法 | pip x | y | bur x | y
1 | G1_S1 | pipette_10mL
1 | G1_S2 | pipette_10mL
1 | G1_S3 | pipette_10mL
2 | G2_S1 | pipette_10mL
2 | G2_S2 | pipette_10mL
2 | G2_S3 | pipette_10mL
3 | G3_S1 | pipette_10mL
3 | G3_S2 | pipette_10mL
3 | G3_S3 | pipette_10mL
4 | G4_S1 | pipette_10mL
4 | G4_S2 | pipette_10mL
4 | G4_S3 | pipette_10mL
5 | G5_S1 | pipette_10mL
5 | G5_S2 | pipette_10mL
5 | G5_S3 | pipette_10mL
1 | G1_S1 | burette_25mL
1 | G1_S2 | burette_25mL
1 | G1_S3 | burette_25mL
2 | G2_S1 | burette_25mL
2 | G2_S2 | burette_25mL
2 | G2_S3 | burette_25mL
3 | G3_S1 | burette_25mL
3 | G3_S2 | burette_25mL
3 | G3_S3 | burette_25mL
4 | G4_S1 | burette_25mL
4 | G4_S2 | burette_25mL
4 | G4_S3 | burette_25mL
5 | G5_S1 | burette_25mL
5 | G5_S2 | burette_25mL
5 | G5_S3 | burette_25mL
公式說明
n |  |  | =COUNT(F5:O5) 數有幾個數字
平均 |  |  | =AVERAGE(F5:O5)
SD |  |  | =STDEV.S(F5:O5) 樣本標準差（除以 n−1）。不要用 STDEV.P。
RSD |  |  | =SD/平均×100 不同大小的量測，用 RSD 比精密度
t 臨界值 |  |  | =T.INV.2T(0.05, n−1) 95% 雙尾；n=10 時約 2.262
95% CI 半寬 |  |  | = t × SD / √n 代表「平均值」的不確定度
偏差 bias |  |  | = 平均 − 標稱值 反映系統誤差（準確度）
準確？ |  |  | ¦bias¦ ≤ Class A 公差（移液管 ±0.02、滴定管 ±0.05 mL）
精密？ |  |  | SD ≤ 公差 / 2（本課程的教學簡化門檻）
報告寫法 |  |  | CI 取 2 位有效數字，平均值報告到與 CI 相同的小數位。
看圖：target diagram 中，落在兩條綠色虛線（±公差）之間＝準確；落在橘色點線（公差/2）以下＝精密。下方的點是平均值，誤差線是 95% CI，灰色虛線是標稱值。G1_S3 的移液管 CI 特別大，回原始數據找找原因（看 note 欄）。

## 4_組別與全班
步驟 3 各組平均、儀器比較、單樣本 t 檢定
3-1 各組合併（每組 3 人 × 10 次）
組別 | 器具 | n | 平均 (mL) | SD (mL) | RSD (%)
1 | pipette_10mL |  |  |  |  | AVERAGEIFS 可以「依條件」取平均。Excel 沒有 STDEV.IFS，所以 SD 用陣列公式 {=STDEV.S(IF(條件, 數值))}：只把符合條件的數字交給 STDEV.S。自己輸入時，舊版 Excel 要按 Ctrl+Shift+Enter；Excel 365 直接按 Enter。
2 | pipette_10mL
3 | pipette_10mL
4 | pipette_10mL
5 | pipette_10mL
1 | burette_25mL
2 | burette_25mL
3 | burette_25mL
4 | burette_25mL
5 | burette_25mL
3-2 兩種器具的精密度（全班 15 人的 RSD 平均）
器具 |  |  | 平均 RSD (%) | 分類：準確且精密（人） | 精密但不準確（人）
pipette_10mL | [5 empty] | 練習題 4 會用到：哪一種器具的 RSD 比較小？為什麼？
burette_25mL
3-3 單樣本 t 檢定：這位同學的平均體積和標稱值有差嗎？
學生（可改） | G1_S1 |  |  |  |  | 把 B 欄的學生或器具改掉，就能檢定別人。p 值用 T.DIST.2T 算（舊版 Excel 可用 TDIST(¦t¦, n−1, 2)）。
器具（可改） | burette_25mL
n
平均 (mL) | [5 empty] | 也可用「資料分析工具箱」：資料 → 資料分析 → t 檢定。但工具箱沒有單樣本 t 檢定，所以這裡直接用公式。
SD (mL)
標稱值 (mL)
t = (平均 − 標稱) ÷ (SD/√n)
p 值（雙尾）
結論（α = 0.05）

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：如果忘記做浮力校正（只做溫度密度校正），算出來的體積會偏高還是偏低？差多少 mL、多少 %？
提示：到「2_密度換算」第 36–41 列，把浮力因子那格暫時改成 1，看真實體積怎麼變。改完記得改回來。
問題 2：找出班上「精密但不準確」的同學，推測可能的操作原因。
提示：在「3_逐生統計」點 Y4 的標題，用「資料 → 篩選」只看某一種分類。
問題 3：如果水溫多記了 5 °C（實際 25 °C 記成 30 °C），體積會差多少 mL、多少 %？
提示：在「2_密度換算」自我檢查區把水溫改成 30，和 25 °C 的結果相減。
問題 4：比較移液管與滴定管的平均 RSD%（「4_組別與全班」3-2），哪一種精密度較好？為什麼？
問題 5：某位同學的 95% CI 涵蓋標稱值，但 bias 超出 Class A 公差，這矛盾嗎？該怎麼解讀？
提示：CI 回答「平均值有多不確定」；公差回答「器具允許偏多少」。