## 0_說明
EX04｜W4 手動滴定 vs 自動滴定（可滴定酸度）
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 用 KHP 標定 NaOH：N = KHP 質量 ÷ (204.22 × V_L)，並看各組標定的一致性（平均、SD、RSD）。
• 用 % 酸 = N × V × 當量重 ÷ (W × 1000) × 100 算白醋、柳橙汁、優格、紅酒的可滴定酸度。
• 讀 PASCO 匯出的滴定曲線，用一階導數最大值（MAX／MATCH／INDEX）與二階導數零交叉找當量點，用半當量點估 pKa。
• 理解體積間距不均勻時，一定要用每一段實際的 ΔV 算導數。
• 用 Bland–Altman（bias、±1.96 SD 一致性界限）、配對 t 檢定、F 檢定比較手動與 PASCO；理解 r 高不代表兩法一致。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一次量測。右邊綠色欄逐列算好 N、當量重、% 酸、配對的 PASCO 值與差值。
2. 看「2_NaOH標定」：用講義範例練習計算機，再看各組的 N 與全班 RSD。
3. 看「3_可滴定酸度」：確認樣品參數表（當量重、取樣量），看各樣品的平均 % 酸與 RSD。
4. 看「4_滴定曲線」：A、B 欄是 PASCO 曲線，右邊找當量點與半當量點，往下捲有三張圖。
5. 看「5_手動vs自動」：配對表、Bland–Altman 統計、配對 t、F 檢定與兩張圖。
6. 完成「練習題」。
7. 換成班級數據：Google Sheet 的長格式數據貼到「1_原始數據」A2；PASCO 曲線（體積, pH）貼到「4_滴定曲線」A4。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
第 1 組 N_NaOH (M) |  | 0.10082
白醋手動平均 % 酸 |  | 4.5154
紅酒手動 RSD (%) |  | 21.3449
當量點 Veq，一階導數法 (mL) |  | 18.7465
一階導數峰值 (pH/mL) |  | 25.115
bias：PASCO − 手動 (%) |  | 0.017985
一致性界限上限 (%) |  | 0.12144
F（合併變異數比） |  | 1.7943
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w04_titration/index.html
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB04_titration.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• 進階：把曲線內插到 0.05 mL 的均勻網格、再用移動平均平滑化後取導數（看平滑化對峰值的影響），以及用完整電荷平衡式模擬理論曲線，這兩部分請看 Colab 筆記本。
• 本檔的二階導數零交叉是在一階導數峰值前後直接內插，範例曲線得約 18.75 mL；Colab 筆記本在平滑後的網格上取「±3 mL 內第一個變號點」，會抓到雜訊而得 16.19 mL，兩者不同是正常的。
• 滴定曲線圖的範圍涵蓋到第 603 列，PASCO 數據點數不同也不用改圖。
• Google 試算表也能開這個檔（檔案 → 匯入），公式都一樣能用。
• 看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊（2007 以前），請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | note | sample | N_KHP_M | N_NaOH_M | eqwt | W_sample | manual_pct_acid | pasco_pct_acid | diff_pct | mean_pct | pair_no | 這張工作表怎麼用
1 | G1_S1 | khp_mass_g | 1 | 0.5164 | g | 25 |  | KHP | [9 empty] | 本週 item：khp_mass_g＝KHP 質量 (g)；khp_titration_mL＝標定用去的 NaOH (mL)；manual_titration_mL＝手動滴定樣品用去的 NaOH (mL)；pasco_pct_acid＝PASCO 軟體直接算出的 % 酸。sample＝樣品（vinegar 白醋、orange_juice 柳橙汁、yogurt 優格、red_wine 紅酒）。
1 | G1_S1 | khp_titration_mL | 1 | 25.08 | mL | 25 |  | NaOH | [9 empty] | 滴定曲線（體積-pH）是另一種格式，請貼在「4_滴定曲線」。
2 | G2_S1 | khp_mass_g | 1 | 0.5215 | g | 25 |  | KHP | [9 empty] | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
2 | G2_S1 | khp_titration_mL | 1 | 25.43 | mL | 25 |  | NaOH | [9 empty] | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
3 | G3_S1 | khp_mass_g | 1 | 0.4757 | g | 25 |  | KHP | [9 empty] | 「N_KHP_M」：只在 khp_titration_mL 那一列算：同組、同學生、同 rep 的 KHP 質量 ÷ (204.22 × NaOH 體積 L)，得到這一次標定的 NaOH 濃度 (M)。
3 | G3_S1 | khp_titration_mL | 1 | 23.09 | mL | 25 |  | NaOH | [9 empty] | 「N_NaOH_M」：手動滴定那一列：抓「自己這一組」標定出來的 NaOH 濃度（同組有多次標定就取平均）。
4 | G4_S1 | khp_mass_g | 1 | 0.5157 | g | 25 |  | KHP | [9 empty] | 「eqwt」：主要酸的當量重 (g/eq)，從「3_可滴定酸度」的參數表查。
4 | G4_S1 | khp_titration_mL | 1 | 25.09 | mL | 25 |  | NaOH | [9 empty] | 「W_sample」：取樣量 W（mL 或 g），同樣從參數表查。
5 | G5_S1 | khp_mass_g | 1 | 0.4777 | g | 25 |  | KHP | [9 empty] | 「manual_pct_acid」：手動滴定的 % 酸 = N × V × 當量重 ÷ (W × 1000) × 100。
5 | G5_S1 | khp_titration_mL | 1 | 23.21 | mL | 25 |  | NaOH | [9 empty] | 「pasco_pct_acid」：同一位同學、同一 rep、同一樣品的 PASCO % 酸（配對用）。找不到就留空。
1 | G1_S1 | manual_titration_mL | 1 | 14.95 | mL | 25 |  | vinegar | [9 empty] | 「diff_pct」：差值 = PASCO − 手動（Bland–Altman 的 y 軸）。
1 | G1_S1 | pasco_pct_acid | 1 | 4.6 | % | 25 |  | vinegar | [9 empty] | 「mean_pct」：兩法平均（Bland–Altman 的 x 軸）。
2 | G2_S2 | manual_titration_mL | 2 | 14.95 | mL | 25 |  | vinegar | [9 empty] | 「pair_no」：第幾組配對（1, 2, 3…），讓「5_手動vs自動」可以依序抓出來。
2 | G2_S2 | pasco_pct_acid | 2 | 4.589 | % | 25 |  | vinegar
3 | G3_S3 | manual_titration_mL | 3 | 14.9 | mL | 25 |  | vinegar
3 | G3_S3 | pasco_pct_acid | 3 | 4.503 | % | 25 |  | vinegar
4 | G4_S1 | manual_titration_mL | 1 | 7.85 | mL | 25 |  | orange_juice
4 | G4_S1 | pasco_pct_acid | 1 | 0.995 | % | 25 |  | orange_juice
5 | G5_S2 | manual_titration_mL | 2 | 8 | mL | 25 |  | orange_juice
5 | G5_S2 | pasco_pct_acid | 2 | 1.058 | % | 25 |  | orange_juice
1 | G1_S3 | manual_titration_mL | 3 | 7.7 | mL | 25 |  | orange_juice
1 | G1_S3 | pasco_pct_acid | 3 | 0.989 | % | 25 |  | orange_juice
2 | G2_S1 | manual_titration_mL | 1 | 5.2 | mL | 25 |  | yogurt
2 | G2_S1 | pasco_pct_acid | 1 | 0.965 | % | 25 |  | yogurt
3 | G3_S2 | manual_titration_mL | 2 | 4.85 | mL | 25 |  | yogurt
3 | G3_S2 | pasco_pct_acid | 2 | 0.897 | % | 25 |  | yogurt
4 | G4_S3 | manual_titration_mL | 3 | 5.05 | mL | 25 |  | yogurt
4 | G4_S3 | pasco_pct_acid | 3 | 0.967 | % | 25 |  | yogurt
5 | G5_S1 | manual_titration_mL | 1 | 4.25 | mL | 25 |  | red_wine
5 | G5_S1 | pasco_pct_acid | 1 | 0.738 | % | 25 |  | red_wine
1 | G1_S2 | manual_titration_mL | 2 | 5.45 | mL | 25 |  | red_wine
1 | G1_S2 | pasco_pct_acid | 2 | 0.794 | % | 25 |  | red_wine
2 | G2_S3 | manual_titration_mL | 3 | 3.6 | mL | 25 |  | red_wine
2 | G2_S3 | pasco_pct_acid | 3 | 0.454 | % | 25 |  | red_wine

## 2_NaOH標定
步驟 1 用 KHP 標定 NaOH 濃度
NaOH 會吸濕、會吸收空氣中的 CO₂，濃度不穩定，所以每一組都要自己標定，之後這組所有樣品都用自己標定出來的濃度。
常數
KHP 分子量 (g/mol) | 204.22 |  |  |  | KHP（鄰苯二甲酸氫鉀）是一元酸，1 mol KHP 剛好和 1 mol NaOH 反應，所以 NaOH 的 M 等於 N。
1-1 計算機：自己的標定數據（講義範例 0.5105 g、24.85 mL）
KHP 質量 (g) | 0.5105 |  |  |  | 公式：N = KHP 質量 ÷ (204.22 × V_L)。mL 要先除以 1000 換成 L。
NaOH 用量 (mL) | 24.85
NaOH 用量 (L)
N_NaOH (M) |  |  |  |  | 講義範例應得 0.1006 M。練習題 1 可直接把黃色格子改成題目的數字。
1-2 各組標定結果（從原始數據自動抓）
組別 | KHP 質量 (g) | NaOH (mL) | 標定次數 | N_NaOH (M)
1 |  |  |  |  | AVERAGEIFS（依條件平均）：只把「組別＝B 欄、item＝khp_mass_g」的數字拿來平均。本週每組只標定 1 次，所以平均就是那一次的值。N 是先在原始數據 J 欄逐次算好，再依組別取平均。
2
3
4
5 |  |  |  |  | 班上組數比較多時，在 B 欄空白的黃色格子補上組別編號；不夠用就插入列，把上一列的綠色公式往下複製。
1-3 全班 NaOH 濃度的一致性
組數 |  |  |  |  | COUNT：數有幾個數字（空白、文字不算）。
平均 (M) |  |  |  |  | 全班 NaOH 平均濃度。
SD (M) |  |  |  |  | STDEV.S：樣本標準差（除以 n−1），代表各組之間差多少。
RSD (%) |  |  |  |  | RSD = SD ÷ 平均 × 100。同一瓶 NaOH，各組標定的 RSD 通常小於 0.5%。
注意：各組的 N 很接近，但後面算 % 酸時仍然用「自己這一組」的 N（原始數據 K 欄），不用全班平均。

## 3_可滴定酸度
步驟 2 可滴定酸度（% 酸）
% 酸 = N × V × 當量重 ÷ (W × 1000) × 100。N＝自己標定的 NaOH 濃度，V＝滴定用去的 NaOH (mL)，W＝取樣量 (mL 或 g)。結果要用「主要酸」表示（醋用醋酸、柳橙汁用檸檬酸…），因為不同酸的當量重不一樣。
2-1 樣品參數（黃色可改；原始數據 L、M 欄會來這裡查）
sample（代碼） | 樣品 | 主要酸 | 當量重 (g/eq) | 取樣量 W (mL/g)
vinegar | 白醋 | 醋酸 | 60.05 | 2 | sample 代碼必須和原始數據 I 欄完全一樣（大小寫、底線）。多做一種樣品就在下面空白列補上。當量重：醋酸 60.05、檸檬酸 64.04（三元酸，192.12÷3）、乳酸 90.08、酒石酸 75.04（二元酸，150.09÷2）。
orange_juice | 柳橙汁 | 檸檬酸 | 64.04 | 5
yogurt | 優格 | 乳酸 | 90.08 | 5
red_wine | 紅酒 | 酒石酸 | 75.04 | 5
2-2 計算機：講義範例（白醋 2.00 mL，用去 15.1 mL NaOH）
N_NaOH (M) |  |  |  |  | N 直接連到「2_NaOH標定」的計算機（C11）。範例應得 4.56% 醋酸。
NaOH 用量 V (mL) | 15.1
當量重 (g/eq) | 60.05
取樣量 W (mL) | 2 |  |  |  | 為什麼 ÷1000：N × V(mL) 得到的是 mmol，乘當量重得到 mg，÷1000 換成 g，再 ÷ W × 100 變成 %。
% 酸
2-3 各樣品的手動滴定結果（每一次的計算在原始數據 K–N 欄）
sample | n | 平均 % 酸 | SD | RSD (%)
SD 用陣列公式 {=STDEV.S(IF(條件, 數值))}：只把符合條件（這個樣品、手動滴定）的 % 酸交給 STDEV.S。自己輸入時，舊版 Excel 要按 Ctrl+Shift+Enter；Excel 365 直接按 Enter。
看 RSD：哪個樣品的重複性最差？紅酒顏色深，指示劑終點（粉紅色）不容易看，這正是自動滴定（看 pH）的優勢。

## 4_滴定曲線
步驟 3 PASCO 滴定曲線：用導數找當量點
A、B 欄（黃色）貼上 PASCO 匯出的「體積, pH」兩欄（從 A4 開始，體積由小到大排序）。C–I 欄自動算一階、二階導數；K–L 欄是結果。 | [11 empty] | 圖用輔助數據（自動計算；空白列重複最後一點，圖才不會亂）
Volume (mL) | pH | ΔV | ΔpH | V 中點 | ΔpH/ΔV (正確) | ΔpH/平均間距 (錯誤示範) | V 中點的中點 | Δ²pH/ΔV² (二階) | 3-1 讀進來的曲線 |  |  | V 中點 | 一階(正確) | 一階(錯誤) | V 中點2 | 二階 | 線 x | 線 y
0.006 | 2.942
0.984 | 3.544 | [7 empty] | 數據點數 |  | COUNT 數 A 欄有幾個數字。
2.011 | 3.833 | [7 empty] | 平均間距 (mL)（錯誤示範用） |  | （最後體積 − 第一個體積）÷（點數 − 1）。G 欄用它當「固定間距」，是錯誤作法。
3.014 | 4.036 | [7 empty] | 3-2 一階導數法（最陡處）
3.971 | 4.181 | [7 empty] | 一階導數最大值 (pH/mL) |  | MAX 找出 F 欄（ΔpH/ΔV）最大的數字，也就是曲線最陡的地方。
4.98 | 4.293 | [7 empty] | 它在第幾格 |  | MATCH(要找的值, 範圍, 0)：回答「這個值在範圍裡的第幾格」。0＝完全相同才算。
6.002 | 4.441 | [7 empty] | 當量點 Veq（一階導數法, mL） |  | INDEX(範圍, 第幾格)：把第幾格的值拿出來。用同一格位置到 E 欄（V 中點）拿體積，就是當量點。
6.995 | 4.523 | [7 empty] | 錯誤示範：固定間距的最大值 |  | 和 L8 比：峰值高度差很多。
8 | 4.63 | [7 empty] | 錯誤示範：峰值位置 (mL) |  | 這份範例數據剛好位置相同，但峰高差三倍多，14–16 mL 那段粗間距的斜率也被放大（比較 F18 與 G18）。
8.987 | 4.731 | [7 empty] | 3-3 二階導數法（穿過 0 的地方）
10.013 | 4.826 | [7 empty] | 峰值前的 Δ²pH/ΔV² |  | 二階導數在峰值前是正的、峰值後是負的，中間穿過 0。 | [5 empty] | W4:X5＝Veq 直線（pH 圖）；W6:X7＝Veq 直線（一階圖）；W8:X9＝y = 0；W10:X11＝Veq 直線（二階圖）；W12:X12＝半當量點。
11.012 | 4.924 | [7 empty] | 峰值後的 Δ²pH/ΔV²
12.001 | 5.005 | [7 empty] | 當量點 Veq（二階導數零交叉, mL） |  | 在正、負兩點之間畫直線，找它和 0 的交點（線性內插）。應該和 L10 很接近。
13.017 | 5.105 | [7 empty] | 3-4 半當量點
14.007 | 5.226 | [7 empty] | 半當量體積 Veq/2 (mL) |  | 用 L10（一階導數法）的當量點。
15.987 | 5.486 | [7 empty] | Veq/2 落在第幾個數據點之後 |  | MATCH(…, 1)：在由小到大排好的 A 欄裡，找「小於等於 Veq/2 的最後一格」。
16.106 | 5.513 | [7 empty] | 半當量點 pH（線性內插）≈ pKa |  | 在前後兩個數據點之間用直線內插出 pH。半當量點時 [HA] = [A⁻]，所以 pH = pKa。
16.186 | 5.531
16.313 | 5.563 | [7 empty] | 3-5 理論值（W4 投影片的參數，可改）
16.399 | 5.609 | [7 empty] | 醋酸濃度 Ca (M) | 0.075 | 範例曲線是用 0.075 M 醋酸 25 mL、0.1 M NaOH、Ka = 1.75×10⁻⁵ 模擬的。用自己的曲線時，理論值只能當參考。
16.497 | 5.604 | [7 empty] | 醋酸體積 Va (mL) | 25
16.59 | 5.635 | [7 empty] | NaOH 濃度 Cb (M) | 0.1
16.718 | 5.699 | [7 empty] | Ka | 1.75e-05
16.798 | 5.685 | [7 empty] | 理論 Veq = Ca × Va ÷ Cb (mL) |  | 反過來算：若已知 Cb、Va 和實驗 Veq，就能求出醋的濃度 Ca = Cb × Veq ÷ Va。
16.894 | 5.731 | [7 empty] | 理論 pKa = −log₁₀(Ka)
16.995 | 5.724 | [7 empty] | 實驗 Veq − 理論 Veq (mL)
17.108 | 5.771
17.205 | 5.785
17.306 | 5.829
17.406 | 5.886
17.532 | 5.881
17.594 | 5.948
17.692 | 5.985
17.788 | 6.012
17.909 | 6.057
18.017 | 6.149
18.098 | 6.19
18.187 | 6.271
18.288 | 6.355
18.41 | 6.522
18.511 | 6.642
18.608 | 6.854
18.69 | 7.254
18.803 | 10.092
18.902 | 10.566
19.003 | 10.777
19.113 | 10.923
19.203 | 11.04
19.31 | 11.078
19.401 | 11.153
19.504 | 11.211
19.609 | 11.277
19.678 | 11.29
19.795 | 11.381
19.893 | 11.401
19.99 | 11.411
20.096 | 11.455
20.222 | 11.519
20.287 | 11.547
20.415 | 11.604
20.475 | 11.637
20.595 | 11.615
20.702 | 11.611
20.809 | 11.61
20.911 | 11.678
21.012 | 11.675
21.095 | 11.698
21.193 | 11.711
21.313 | 11.74
21.397 | 11.778
21.481 | 11.772
22.483 | 11.892
23.486 | 11.969
24.507 | 12.032
25.502 | 12.116
26.51 | 12.177
27.494 | 12.257
28.502 | 12.263
29.509 | 12.315
看圖：pH 圖在 Veq 附近幾乎垂直；一階導數在那裡出現尖峰；二階導數從正跳到負。錯誤示範（橘色虛線）的峰矮了三倍多；再看第 18 列（14.0→16.0 mL，間距約 2 mL）：正確斜率 F18 約 0.13，錯誤作法 G18 卻是 0.69，比前後都大，是假的凸起——這就是不能假設固定間距的原因。
公式提醒：F 欄 = D ÷ C（每一段自己的 ΔpH ÷ ΔV），畫在 E 欄（兩點的中點體積）。I 欄是對 F 再做一次同樣的事。PASCO 數據若有兩列體積一樣（ΔV = 0），請先刪掉其中一列。

## 5_手動vs自動
步驟 4 手動 vs PASCO：Bland–Altman、配對 t 檢定、F 檢定
同一份樣品、同一位同學，手動滴定和 PASCO 各得一個 % 酸，組成一「配對」。左表依序列出所有配對（從原始數據 R 欄 pair_no 抓）。相關係數 r 高不代表兩法一致——要看差值。
圖用輔助數據（自動計算）
配對 # | 原始數據列 | sample | 組別 | 學生 | 手動 % 酸 | PASCO % 酸 | 差值 PASCO−手動 | 兩法平均 | 4-1 Bland–Altman 統計 | [6 empty] | 平均 | 差值 | 手動 | PASCO | 線 x | 線 y
1 | [8 empty] | 配對數 n | [5 empty] | COUNT：有幾個差值。
2 | [8 empty] | 平均差 bias (PASCO − 手動) | [5 empty] | 差值的平均。> 0 表示 PASCO 平均比手動高；接近 0 表示沒有系統偏差。
3 | [8 empty] | 差值的 SD | [5 empty] | 差值分散多少（STDEV.S，除以 n−1）。
4 | [8 empty] | 一致性界限下限 (bias − 1.96 SD) | [5 empty] | 95% 一致性界限（limits of agreement, LoA）：大約 95% 的配對差值會落在上下限之間。
5 | [8 empty] | 一致性界限上限 (bias + 1.96 SD) | [5 empty] | 判斷兩法能否互換：問自己「差這麼多，在食品品管上可以接受嗎？」這是專業判斷，不是統計檢定。
6
7 | [8 empty] | 配對 t = bias ÷ (SD/√n) | [5 empty] | 檢定「平均差是否為 0」。和 NB01 的單樣本 t 檢定一樣，只是對象換成差值。
8 | [8 empty] | p 值（雙尾） | [5 empty] | 工具箱替代：資料 → 資料分析 → t 檢定：成對母體平均數差異檢定。也可用 =T.TEST(G5:G44,F5:F44,2,1)。
9 | [8 empty] | 結論（α = 0.05）
10 | [8 empty] | 相關係數 r（手動 vs PASCO） | [5 empty] | CORREL 算相關係數。r 接近 1 只代表「一起變大變小」，不代表兩法數字相同——看 Bland–Altman 的 bias 與 LoA。
11
12 | [8 empty] | 4-2 F 檢定：兩法自己的重複精密度（各樣品的合併變異數）
13 | [8 empty] | sample | 配對數 n | 手動 s² | PASCO s² | 手動 (n−1)s² | PASCO (n−1)s²
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | [8 empty] | 合計（自由度 df = Σ(n−1)）
23 | [8 empty] | 合併變異數：手動 | [5 empty] | 合併變異數 = Σ(n−1)s² ÷ Σ(n−1)。先各樣品算，再合起來，才不會把「樣品之間的差」誤當成誤差。
24 | [8 empty] | 合併變異數：PASCO
25 | [8 empty] | F = 大變異數 ÷ 小變異數 | [5 empty] | F 永遠 ≥ 1。越大表示兩法精密度差越多。
26 | [8 empty] | F 臨界值（雙尾 α = 0.05） | [5 empty] | F.INV.RT(0.025, df1, df2)：因為把大的放分子，雙尾 α = 0.05 要查右尾 0.025。兩法 df 相同。
27 | [8 empty] | p 值（雙尾） | [5 empty] | 工具箱替代：資料 → 資料分析 → F 檢定：兩個常態母體變異數的檢定（但它不會先分樣品合併）。
28 | [8 empty] | 結論
29
30 | [8 empty] | t 檢定問「兩法平均有沒有差」（準確度／偏差）；F 檢定問「兩法各自重複的分散程度有沒有差」（精密度）。兩個是不同的問題。
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
MATCH 找「pair_no = 1、2、3…」在原始數據的第幾格，INDEX 再把那一列的值拿出來。超過配對數的列會空白。 | [15 empty] | X5:Y6＝bias 線；X7:Y8＝下限；X9:Y10＝上限；X11:Y12＝y = x 線。
看圖：Bland–Altman 圖每一點是一個配對，x＝兩法平均、y＝兩法差。綠線＝bias，紅虛線＝95% 一致性界限。點離 0 越遠、界限越寬，兩法越不能互換。右圖的點幾乎都在 y = x 線上（r ≈ 1），但仍可能有偏差。（依樣品分顏色的版本在 Colab 筆記本。）

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：某組秤 0.4890 g KHP，滴定用去 23.60 mL NaOH，求 N_NaOH。再用這個 N 滴定 5.00 mL 柳橙汁，用去 7.85 mL，求可滴定酸度 %（以檸檬酸表示，當量重 64.04）。
提示：「2_NaOH標定」C8、C9 改成 0.4890、23.60；「3_可滴定酸度」2-2 計算機的 V、當量重、W 改成 7.85、64.04、5.00。做完記得改回範例值。
問題 2：為什麼在體積間距不均勻時，用「平均間距」算 dpH/dV 會出錯？請比較「4_滴定曲線」L8 與 L11、以及 F18 與 G18（14–16 mL 那段），說明錯在哪裡，並提出至少一種修正方法。
提示：F 欄用每一段自己的 ΔV；G 欄用同一個平均間距。修正方法：用實際 ΔV，或先內插到均勻網格（Colab 進階）。
問題 3：用「4_滴定曲線」L20 的半當量點 pH，判斷這條曲線最可能是哪一種酸，並說明依據。
提示：查講義各種酸的 pKa（醋酸 4.76、乳酸 3.86、檸檬酸 3.13/4.76/6.40…），和 L20 比較。
問題 4：解讀 Bland–Altman（「5_手動vs自動」）：(1) 手動與 PASCO 之間有沒有系統性偏差？(2) 哪一個樣品的差值最分散？可能原因？(3) 只看相關係數 r 會漏掉什麼？
提示：(1) 看 L6、L12；(2) 看左表 H 欄依 sample 比較，或看「3_可滴定酸度」2-3 的 RSD；(3) 比較 L14 與右圖。
問題 5：配對 t 檢定與 F 檢定分別回答什麼問題？如果 t 檢定顯著、但 F 檢定不顯著，該怎麼解讀兩方法的差異？