## 0_說明
EX06｜W6 粗脂肪（Soxhlet 與酸水解）
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 用秤重公式算粗脂肪 %，分清楚「以乾樣品計（乾基）」與「以濕樣品計（濕基）」，並做乾基 → 濕基換算。
• 用 STDEV.S 算三重複的 RSD%，判斷精密度。
• 用已知脂肪對照品算回收率，用 95–105% 判斷操作是否合格；理解溶劑空白的意義。
• 用全班盲樣（全脂奶粉）看到直接 Soxhlet 相對 Röse–Gottlieb 偏低的系統誤差（bias），並說明為什麼要先酸水解。
• 用 Pearson 方塊算牛奶標準化所需的鮮奶油與脫脂乳重量，並驗算質量平衡。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一次秤重或一個結果（item 說明它是什麼）。
2. 看「2_粗脂肪」：各組的空瓶、樣品、瓶+脂肪 → 脂肪重 → 粗脂肪 %（乾基）。
3. 看「3_濕基換算」：用 W2 的水分換成濕基，看長條圖。
4. 看「4_精密度與回收率」：三重複 RSD、已知對照品回收率與合格判定、溶劑空白。
5. 看「5_盲樣偏差」：各組三重複 → 組平均 → 班級平均，和 Röse–Gottlieb、標示值比較。
6. 看「6_Pearson方塊」：講義範例，並在 D 欄做自己的題目。
7. 完成「練習題」。
8. 換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起；組別不同就改「2_粗脂肪」與「5_盲樣偏差」B 欄。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
第 1 組粗脂肪 %（乾基） |  | 35.7518
第 1 組粗脂肪 %（濕基） |  | 35.0368
三重複 RSD (%) |  | 0.72247
已知對照品回收率 (%) |  | 97.35
盲樣班級平均 (%) |  | 21.28
盲樣組間 SD (%) |  | 0.42615
bias vs RG（百分點） |  | -4.42
Pearson 方塊：鮮奶油 (kg) |  | 8.7744
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w06_fat/index.html
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB06_fat_soxhlet.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
小提醒
• 本週的酸水解（美乃滋）由助教示範，沒有數據要算；Colab 筆記本也一樣。盲樣偏低就是「沒有先水解」的後果。
• 「5_盲樣偏差」的單樣本 t 檢定是本檔額外加的，Colab 筆記本沒有做；它只是幫你確認偏差不是隨機誤差。
• Google 試算表也能開這個檔（檔案 → 匯入），公式都一樣能用。
• 看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊（2007 以前），請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | note | 這張工作表怎麼用
1 | G1 | chips_flask_empty_g | 1 | 132.4056 | g |  | 萃取瓶(含止爆石)已烘至恆重 | 本週 item：chips_flask_empty_g＝空萃取瓶（已恆重）；chips_sample_dry_g＝乾燥洋芋片樣品重；chips_flask_fat_g＝萃取、烘乾至恆重後的瓶＋脂肪；fat_replicate_demo＝TA 示範三重複 (%)；known_fat_reference_measured＝已知脂肪對照品測值 (%)；solvent_blank_residue_g＝溶劑空白殘留 (g)；milk_blind_fat_pct＝全脂奶粉盲樣直接 Soxhlet (%)；milk_blind_RG_reference＝Röse–Gottlieb 參考值；milk_blind_label＝標示值；chips_moisture_pct_wet＝W2 測的洋芋片水分（濕基 %）。
1 | G1 | chips_sample_dry_g | 1 | 2.9688 | g |  | 已乾燥、磨細的洋芋片樣品(沿用 W2 乾燥樣品) | group = 0 代表 TA 或全班共用的數據。本週沒有額外的計算欄，計算都在後面的工作表。
1 | G1 | chips_flask_fat_g | 1 | 133.467 | g |  | 萃取＋烘乾至恆重後，瓶+脂肪 | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
2 | G2 | chips_flask_empty_g | 1 | 132.4069 | g |  | 萃取瓶(含止爆石)已烘至恆重 | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
2 | G2 | chips_sample_dry_g | 1 | 2.9415 | g |  | 已乾燥、磨細的洋芋片樣品(沿用 W2 乾燥樣品)
2 | G2 | chips_flask_fat_g | 1 | 133.3981 | g |  | 萃取＋烘乾至恆重後，瓶+脂肪
3 | G3 | chips_flask_empty_g | 1 | 132.4053 | g |  | 萃取瓶(含止爆石)已烘至恆重
3 | G3 | chips_sample_dry_g | 1 | 2.9905 | g |  | 已乾燥、磨細的洋芋片樣品(沿用 W2 乾燥樣品)
3 | G3 | chips_flask_fat_g | 1 | 133.4515 | g |  | 萃取＋烘乾至恆重後，瓶+脂肪
4 | G4 | chips_flask_empty_g | 1 | 132.4033 | g |  | 萃取瓶(含止爆石)已烘至恆重
4 | G4 | chips_sample_dry_g | 1 | 3.0264 | g |  | 已乾燥、磨細的洋芋片樣品(沿用 W2 乾燥樣品)
4 | G4 | chips_flask_fat_g | 1 | 133.4861 | g |  | 萃取＋烘乾至恆重後，瓶+脂肪
5 | G5 | chips_flask_empty_g | 1 | 132.4051 | g |  | 萃取瓶(含止爆石)已烘至恆重
5 | G5 | chips_sample_dry_g | 1 | 3.0338 | g |  | 已乾燥、磨細的洋芋片樣品(沿用 W2 乾燥樣品)
5 | G5 | chips_flask_fat_g | 1 | 133.4811 | g |  | 萃取＋烘乾至恆重後，瓶+脂肪
0 | TA_demo | fat_replicate_demo | 1 | 34.8 | % |  | 示範同一樣品三重複，用於教你算 RSD，非全班分組數據
0 | TA_demo | fat_replicate_demo | 2 | 35.1 | % |  | 示範同一樣品三重複，用於教你算 RSD，非全班分組數據
0 | TA_demo | fat_replicate_demo | 3 | 34.6 | % |  | 示範同一樣品三重複，用於教你算 RSD，非全班分組數據
0 | TA | known_fat_reference_measured | 1 | 19.47 | % |  | 已知脂肪對照品，證書標示含量 20.0%
0 | TA | solvent_blank_residue_g | 1 | 0.0007 | g |  | 只蒸乾溶劑、不含樣品，理論上應趨近於 0
1 | G1 | milk_blind_fat_pct | 1 | 21.13 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
1 | G1 | milk_blind_fat_pct | 2 | 20.78 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
1 | G1 | milk_blind_fat_pct | 3 | 20.55 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
2 | G2 | milk_blind_fat_pct | 1 | 21.84 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
2 | G2 | milk_blind_fat_pct | 2 | 22.06 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
2 | G2 | milk_blind_fat_pct | 3 | 21.89 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
3 | G3 | milk_blind_fat_pct | 1 | 21.47 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
3 | G3 | milk_blind_fat_pct | 2 | 21.48 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
3 | G3 | milk_blind_fat_pct | 3 | 21.16 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
4 | G4 | milk_blind_fat_pct | 1 | 21.19 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
4 | G4 | milk_blind_fat_pct | 2 | 21.16 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
4 | G4 | milk_blind_fat_pct | 3 | 21.52 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
5 | G5 | milk_blind_fat_pct | 1 | 21.14 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
5 | G5 | milk_blind_fat_pct | 2 | 21.27 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
5 | G5 | milk_blind_fat_pct | 3 | 20.56 | % |  | 全脂奶粉盲樣，直接 Soxhlet(未水解)，每組三重複
0 | reference_lab | milk_blind_RG_reference | 1 | 25.7 | % |  | Röse-Gottlieb 參考法數值，TA/參考實驗室提供，非本班本週測值
0 | label | milk_blind_label | 1 | 26 | % |  | 產品標示值
0 | shared | chips_moisture_pct_wet | 1 | 2 | % |  | 取自 W2 該批洋芋片的濕基水分測定

## 2_粗脂肪
步驟 1 洋芋片粗脂肪 %（以乾樣品計）
粗脂肪 % = [W(瓶+脂肪) − W(空瓶)] ÷ W(樣品) × 100。樣品秤入套管前已經乾燥過，所以分母是「乾樣品」，得到的是乾基的 %。兩個瓶重都必須是恆重（連續兩次秤重穩定）。
溶劑空白殘留 (g) | [7 empty] | 只蒸乾溶劑、不放樣品的殘留重，理論上應趨近於 0。I 欄示範把它從脂肪重扣掉（練習題 1 用）。
組別 | 學生 | 空瓶 (g) | 樣品乾重 (g) | 瓶+脂肪 (g) | 脂肪重 (g) | 粗脂肪 % (乾基) | 扣除溶劑空白後 粗脂肪 % (乾基)
1 | [7 empty] | D–F 欄用 AVERAGEIFS（依條件平均）從原始數據抓「這一組、這個 item」的秤重。每組只秤一次，所以平均就是那個值。C 欄用 INDEX/MATCH 找這一組的學生代號。
2
3
4 | [7 empty] | G＝脂肪重＝瓶+脂肪 − 空瓶；H＝G ÷ 樣品乾重 × 100。組數比較多時在 B 欄空白黃色格補上組別。
5
全班（各組一個值）
組數 | [7 empty] | COUNT：數有幾個數字。
平均 (%) | [7 empty] | 各組粗脂肪 %（乾基）的平均。
SD (%) | [7 empty] | STDEV.S：樣本標準差（除以 n−1），代表組與組之間差多少。
RSD (%) | [7 empty] | RSD = SD ÷ 平均 × 100。

## 3_濕基換算
步驟 2 乾基換算回濕基
樣品是先乾燥才萃取的，所以步驟 1 的 % 是「每 100 g 乾樣品」的脂肪。要換回「每 100 g 原本（濕）樣品」，要乘上乾物質的比例（1 − 水分%）。水分用 W2 對同一批洋芋片的濕基測定值。
水分 %（濕基，取自 W2） |  |  |  |  | 從原始數據 item = chips_moisture_pct_wet 那一列抓。
乾物質比例 = 1 − 水分% ÷ 100 |  |  |  |  | 公式：粗脂肪 %(濕基) = 粗脂肪 %(乾基) × (1 − 水分 %)。水分越高，濕基的脂肪 % 越低。
組別 | 學生 | 粗脂肪 % (乾基) | 粗脂肪 % (濕基) | 差 (百分點)
B–D 欄直接連到「2_粗脂肪」。E 欄 = D × 乾物質比例（$E$5 的 $ 代表往下複製時固定參照 E5）。
全班平均 |  |  |  |  | 報告要寫清楚是哪一種基準：「粗脂肪 35.1%（濕基）」。洋芋片水分只有 2%，兩者差不到 1 個百分點；水分高的食品差很多。
注意 y 軸不一定從 0 開始，差距看起來會被放大，要看數字。組數不同時，在圖上按右鍵 →「選取資料」調整範圍。

## 4_精密度與回收率
步驟 3 精密度（RSD）與準確度（回收率）
3-1 精密度：同一樣品三重複（TA 示範）
重複 | 粗脂肪 (%)
第 1 次 |  | 完整 Soxhlet 萃取要好幾個小時，本週每組只做 1 次，所以用 TA 示範的三重複學 RSD。
第 2 次
第 3 次
平均 (%) |  | AVERAGE：平均值。
SD (%) |  | STDEV.S：樣本標準差，除以 n−1（n = 3）。
RSD (%) |  | RSD = SD ÷ 平均 × 100。RSD 越小，重複性（精密度）越好。
精密度好不代表準確——請對照「5_盲樣偏差」：三重複很穩定，平均卻可能整個偏低。
3-2 準確度：已知脂肪對照品的回收率
證書標示值 (%) | 20 | 證書值寫在原始數據 note 欄（20.0%），請確認和這格一樣。
Soxhlet 測得 (%)
回收率 (%) = 測得 ÷ 證書值 × 100 |  | 回收率回答「這個方法、今天的操作，能不能把已知量的脂肪完整測回來」。
合格範圍下限 (%) | 95
合格範圍上限 (%) | 105
判定 |  | IF(AND(條件1, 條件2), 是, 否)：兩個條件都成立才算合格。實驗室 SOP 常用 95–105%。
3-3 溶劑空白
溶劑空白殘留 (g) |  | 空白偏高代表溶劑或玻璃器皿有污染，會讓所有樣品的脂肪 % 虛高，要先扣除。
相當於第 1 組脂肪 % 的多少百分點 |  | = 殘留 ÷ 樣品乾重 × 100（就是「2_粗脂肪」H 欄減 I 欄）。練習題 1 用。

## 5_盲樣偏差
步驟 4 盲樣：全脂奶粉直接 Soxhlet 為什麼偏低？
5 組各對同一份全脂奶粉盲樣做直接 Soxhlet（未水解），每組三重複。先算各組三重複平均（組是量測的單位），再用 5 組平均算班級平均與組間 SD（n = 5），和 Röse–Gottlieb 參考法、標示值比較。
圖用輔助數據
組別 | 學生 | 第 1 次 (%) | 第 2 次 (%) | 第 3 次 (%) | 組平均 (%) | 組內 SD (%) | 4-1 班級結果與偏差 |  | 方法 | 脂肪 % | 誤差線 (SD)
1 | [6 empty] | 組數 n | 每組一個平均值，所以 n = 組數，不是 15 次。 | Label
2 | [6 empty] | 班級平均（直接 Soxhlet, %） | 5 組平均的平均。 | Rose-Gottlieb (reference)
3 | [6 empty] | 組間 SD (%) | 5 個組平均的樣本標準差。 | Soxhlet (class mean)
4 | [6 empty] | Röse–Gottlieb 參考值 (%) | TA／參考實驗室提供，乳品脂肪公認的參考方法。
5 | [6 empty] | 標示值 (%) | 產品包裝上的數字。
[7 empty] | bias vs RG（百分點）= 平均 − RG | 負的＝偏低。單位是「百分點」（% 相減），不是 %。
[7 empty] | 回收率 vs RG (%) = 平均 ÷ RG × 100 | 只測回了約八成的脂肪。
[7 empty] | bias vs 標示值（百分點） | 練習題 2 用。
D–F 欄用 SUMIFS 依「組別、item、rep」抓每一次的值；G = AVERAGE 三重複。組數較多時在 B 欄空白黃色格補上組別。 | [6 empty] | 回收率 vs 標示值 (%)
4-2 偏差是不是真的？（單樣本 t 檢定，對 RG）
[7 empty] | t = (平均 − RG) ÷ (SD/√n) | 和 EX01 的單樣本 t 檢定一樣。¦t¦ 越大，偏差越不可能是隨機誤差。
[7 empty] | p 值（雙尾） | T.DIST.2T(¦t¦, 自由度 n−1)。
結論（α = 0.05）
為什麼偏低：奶粉的脂肪被蛋白質與乳糖包覆（encapsulated fat），乙醚接觸不到。三重複很穩定（精密），但平均整個偏低（不準確）——這是方法的系統誤差，不是操作失誤。解法：先酸水解（或用 Röse–Gottlieb／Mojonnier 鹼性醇解）把包覆打開再萃取。這 5 組數據會帶到 W8 能力試驗，影響差減法算出的碳水化合物。
看圖：藍色柱（班級直接 Soxhlet，誤差線 = 組間 SD）比 Röse–Gottlieb 與標示值低約 4 個百分點；誤差線很短，表示這不是隨機誤差。

## 6_Pearson方塊
步驟 5 Pearson 方塊：牛奶脂肪標準化
工廠把牛奶先脫脂，再依比例加回鮮奶油，調成指定脂肪 % 的產品。用的是質量平衡：W高脂 = (目標% − 低脂%) ÷ (高脂% − 低脂%) × W總；W低脂 = W總 − W高脂。
| 講義範例 | 自己的題目 | Pearson 方塊（講義範例）
高脂成分（鮮奶油）脂肪 % | 36 |  |  |  |  | C 欄是講義範例（36% 鮮奶油 + 0.1% 脫脂乳 → 100 kg 的 3.25% 全脂乳）。D 欄空白黃色格填自己的題目（練習題 3）。
低脂成分（脫脂乳）脂肪 % | 0.1 |  | 高脂 % | ↘ ↗ | 份（高脂）
目標脂肪 % | 3.25
總重 W總 (kg) | 100 |  |  | ↗ ↘
目標在兩者之間嗎？ | [5 empty] | AND(低 < 目標, 目標 < 高)：目標如果不在中間，怎麼混都調不出來。
高脂成分份數 = 目標 − 低脂 |  |  | 低脂 % |  | 份（低脂） | Pearson 方塊的「份數」：沿對角線相減取絕對值。高脂的份數 ÷ 總份數，就是高脂成分佔的比例；和上面的公式完全相同。
低脂成分份數 = 高脂 − 目標
高脂成分（鮮奶油）(kg)
低脂成分（脫脂乳）(kg)
驗算：混合後脂肪 (kg) | [5 empty] | 驗算：每個成分的重量 × 它的脂肪 %，加起來要等於目標的脂肪總重。
應該等於：目標% × W總 (kg)
質量平衡通過？

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：如果忘記做溶劑空白校正，你們這組洋芋片的粗脂肪 % 會被高估多少？請寫出百分點與相對 %。
提示：「2_粗脂肪」H 欄（未扣空白）與 I 欄（扣除空白）相減就是百分點；再 ÷ I 欄 × 100 就是相對 %。第 1 組也可看「4_精密度與回收率」C23。
問題 2：用班級直接 Soxhlet 平均，分別算相對 Röse–Gottlieb 與標示值的 bias 與回收率，並用一到兩句話解釋為什麼方向是「偏低」而不是「偏高」。
提示：看「5_盲樣偏差」K10–K13。
問題 3：用 40% 鮮奶油 + 0.5% 脫脂乳，調配 200 kg 的 2% 低脂乳，各需要多少 kg？並驗算質量平衡。
提示：在「6_Pearson方塊」D5–D8 填入 40、0.5、2、200。
問題 4：如果某組把洋芋片磨得不夠細、顆粒偏大，對粗脂肪 %（相對真實值）會有什麼影響（偏高／偏低）？為什麼？
問題 5：已知對照品的回收率如果落在 95–105% 之外，SOP 會判定這批操作不合格。你們的回收率合格嗎？若不合格，列出兩個可能的原因。
提示：看「4_精密度與回收率」C16、C19。