## 0_說明
EX02｜W2 水分與水活性
食品分析實驗・入門數據分析（Excel 版）。不用寫程式；同一份數據在 Colab 筆記本做進階分析，答案應該一致。
學習目標
• 由空盤、盤+樣品、乾燥後的秤重，算出濕基 (wet basis) 與乾基 (dry basis) 水分 %。
• 用「連續兩次秤重差 ≤ 2 mg」判斷是否達恆重，決定要不要再烘一次、該用哪一次的重量。
• 用 AVERAGEIFS、STDEV.S 算各組平均、SD、RSD%。
• 用成對 t 檢定（T.DIST.2T）判斷紅外線水分計和烘箱法有沒有系統性偏差 (bias)。
• 用散佈圖說明「水分％相同 ≠ 水活性 aw 相同」，並對照微生物生長下限。
• 分析全學期共同盲樣（全脂奶粉）的班級數據 (n = 5 組)。
• （延伸）用真實麵條數據畫等溫吸濕曲線，判斷 BET／GAB 算出的單分子層水 Xm 撐不撐得住（「8_吸濕曲線」）。
顏色代表什麼
黃色：輸入或貼上數據的地方
綠色：公式，會自動計算，不要改
橘色：重點結果，寫報告時用
操作步驟
1. 看「1_原始數據」：一列是一次秤重或一次讀值，item 欄告訴你是哪一種。
2. 看「2_濕基乾基」：用講義例題熟悉公式，再用恆重計算器練習判斷。
3. 看「3_烘箱法恆重」：每位同學一列，自動判定恆重並算出濕基、乾基水分。
4. 看「4_各組統計」：各組（各食品）的平均、SD、RSD%。
5. 看「5_烘箱vs紅外線」：成對 t 檢定與差異圖。
6. 看「6_水活性」與「7_共同盲樣」：aw vs 水分散佈圖、奶粉盲樣的班級平均。
7. 完成「練習題」。
8. 換成班級數據：把共用 Google Sheet 的數據貼到「1_原始數據」A2 起；名單不同就改「3_烘箱法恆重」A–C 欄、「4_各組統計」A–B 欄、「6_水活性」A–B 欄。
對答案：用內建範例數據時，你的結果應該等於
項目 | 本檔計算值 | Colab 筆記本的值 | 一致？
G1_S1 牛肉乾 濕基水分 (%) |  | 20.4206
G1_S1 牛肉乾 乾基水分 (%) |  | 25.6607
G3_S2 白吐司 濕基水分（用第 3 次秤重）(%) |  | 35.2813
白吐司（第 3 組）RSD (%) |  | 1.5219
洋芋片（第 4 組）RSD (%) |  | 25.8361
平均偏差 IR − 烘箱 (%) |  | -0.49862
成對 t 值 |  | -8.6444
全脂奶粉盲樣 RSD (%) |  | 16.9537
「Colab 筆記本的值」是用內建模擬數據算出的答案；換成全班數據後，這一欄就不再適用。
相關連結
本週實驗投影片 | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w02_moisture/index.html
進階：Colab 筆記本（Python） | https://colab.research.google.com/github/Tai-ShengYeh/food-analysis-lab/blob/main/notebooks/NB02_moisture_aw.ipynb
數據分析工具指南（Excel／Orange／Colab） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/tools.html
延伸：麵條等溫吸濕曲線（互動網頁） | https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w02_moisture/isotherm.html
小提醒
• 成對 t 檢定的 p 值（「5_烘箱vs紅外線」J11）非常小，用科學記號顯示；Colab 印成 0.0000 是因為只顯示到小數第 4 位。
• 進階：完整的方法比較（Bland–Altman 一致性界限、F 檢定）在 W4 的 EX04／NB04；匯出 CSV 請看 Colab 筆記本。
• Google 試算表也能開這個檔（檔案 → 匯入），公式都一樣能用。
• 看到 #NAME? 表示 Excel 版本太舊（2007 以前），請改用 Google 試算表。

## 1_原始數據
group | student | item | rep | value | unit | temp_C | note | sample | 這張工作表怎麼用
1 | G1_S1 | oven_dish_g | 1 | 18.8698 | g | 103.4 |  | beef_jerky | 本週欄位：item＝量測項目。oven_dish_g 空盤重、oven_wet_g 盤+樣品重、oven_dry1_g／dry2_g／dry3_g 第 1／2／3 次乾燥後（盤+乾樣品）重，單位 g；ir_moisture_pct 紅外線水分計讀值 (%)；moisture_pct_survey 與 aw_reading 是全班 6 種食品的快速水分 (%) 與水活性 aw。
1 | G1_S1 | oven_wet_g | 1 | 21.8178 | g | 103.4 |  | beef_jerky | sample＝食品樣品名稱（beef_jerky 牛肉乾、dried_longan 龍眼乾、white_bread 白吐司、potato_chips 洋芋片、milk_powder 全脂奶粉、honey 蜂蜜）。
1 | G1_S1 | oven_dry1_g | 1 | 21.2171 | g | 103.4 |  | beef_jerky | 本週沒有需要換算的欄位，所以沒有綠色欄；計算都在後面的工作表。
1 | G1_S1 | oven_dry2_g | 1 | 21.2158 | g | 103.4 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | beef_jerky | 黃色欄位＝原始數據。換成全班數據時：從共用 Google Sheet 複製，貼到 A2（欄位順序必須一樣），舊資料多出來的列要整列刪除。
1 | G1_S1 | ir_moisture_pct | 1 | 19.63 | % | 25.5 |  | beef_jerky | 綠色欄位＝公式，會自動算到第 1000 列，不要手動修改。
1 | G1_S2 | oven_dish_g | 1 | 18.9303 | g | 105.6 |  | beef_jerky
1 | G1_S2 | oven_wet_g | 1 | 21.9295 | g | 105.6 |  | beef_jerky
1 | G1_S2 | oven_dry1_g | 1 | 21.3425 | g | 105.6 |  | beef_jerky
1 | G1_S2 | oven_dry2_g | 1 | 21.3418 | g | 105.6 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | beef_jerky
1 | G1_S2 | ir_moisture_pct | 1 | 19.22 | % | 25.6 |  | beef_jerky
1 | G1_S3 | oven_dish_g | 1 | 17.2171 | g | 105.7 |  | beef_jerky
1 | G1_S3 | oven_wet_g | 1 | 20.1741 | g | 105.7 |  | beef_jerky
1 | G1_S3 | oven_dry1_g | 1 | 19.5772 | g | 105.7 |  | beef_jerky
1 | G1_S3 | oven_dry2_g | 1 | 19.577 | g | 105.7 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | beef_jerky
1 | G1_S3 | ir_moisture_pct | 1 | 19.78 | % | 25.5 |  | beef_jerky
2 | G2_S1 | oven_dish_g | 1 | 16.7726 | g | 104.7 |  | dried_longan
2 | G2_S1 | oven_wet_g | 1 | 19.8337 | g | 104.7 |  | dried_longan
2 | G2_S1 | oven_dry1_g | 1 | 19.2238 | g | 104.7 |  | dried_longan
2 | G2_S1 | oven_dry2_g | 1 | 19.2224 | g | 104.7 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | dried_longan
2 | G2_S1 | ir_moisture_pct | 1 | 19.73 | % | 24.1 |  | dried_longan
2 | G2_S2 | oven_dish_g | 1 | 15.7714 | g | 104.6 |  | dried_longan
2 | G2_S2 | oven_wet_g | 1 | 18.7929 | g | 104.6 |  | dried_longan
2 | G2_S2 | oven_dry1_g | 1 | 18.1562 | g | 104.6 |  | dried_longan
2 | G2_S2 | oven_dry2_g | 1 | 18.1545 | g | 104.6 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | dried_longan
2 | G2_S2 | ir_moisture_pct | 1 | 20.48 | % | 24.9 |  | dried_longan
2 | G2_S3 | oven_dish_g | 1 | 15.9474 | g | 105.5 |  | dried_longan
2 | G2_S3 | oven_wet_g | 1 | 18.9417 | g | 105.5 |  | dried_longan
2 | G2_S3 | oven_dry1_g | 1 | 18.3554 | g | 105.5 |  | dried_longan
2 | G2_S3 | oven_dry2_g | 1 | 18.3549 | g | 105.5 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | dried_longan
2 | G2_S3 | ir_moisture_pct | 1 | 19.42 | % | 25.7 |  | dried_longan
3 | G3_S1 | oven_dish_g | 1 | 18.5013 | g | 105.1 |  | white_bread
3 | G3_S1 | oven_wet_g | 1 | 21.5285 | g | 105.1 |  | white_bread
3 | G3_S1 | oven_dry1_g | 1 | 20.4791 | g | 105.1 |  | white_bread
3 | G3_S1 | oven_dry2_g | 1 | 20.4776 | g | 105.1 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | white_bread
3 | G3_S1 | ir_moisture_pct | 1 | 34.38 | % | 25.4 |  | white_bread
3 | G3_S2 | oven_dish_g | 1 | 15.6988 | g | 103.8 |  | white_bread
3 | G3_S2 | oven_wet_g | 1 | 18.7327 | g | 103.8 |  | white_bread
3 | G3_S2 | oven_dry1_g | 1 | 17.6698 | g | 103.8 |  | white_bread
3 | G3_S2 | oven_dry2_g | 1 | 17.6634 | g | 103.8 | 第2次與第1次秤重差 > 2 mg，尚未恆重，需再烘1小時 | white_bread
3 | G3_S2 | oven_dry3_g | 1 | 17.6623 | g | 103.8 | 第3次與第2次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | white_bread
3 | G3_S2 | ir_moisture_pct | 1 | 34.79 | % | 24.9 |  | white_bread
3 | G3_S3 | oven_dish_g | 1 | 17.8437 | g | 105.8 |  | white_bread
3 | G3_S3 | oven_wet_g | 1 | 20.8299 | g | 105.8 |  | white_bread
3 | G3_S3 | oven_dry1_g | 1 | 19.7624 | g | 105.8 |  | white_bread
3 | G3_S3 | oven_dry2_g | 1 | 19.7612 | g | 105.8 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | white_bread
3 | G3_S3 | ir_moisture_pct | 1 | 34.88 | % | 25.5 |  | white_bread
4 | G4_S1 | oven_dish_g | 1 | 18.1736 | g | 104.7 |  | potato_chips
4 | G4_S1 | oven_wet_g | 1 | 21.2029 | g | 104.7 |  | potato_chips
4 | G4_S1 | oven_dry1_g | 1 | 21.1315 | g | 104.7 |  | potato_chips
4 | G4_S1 | oven_dry2_g | 1 | 21.1309 | g | 104.7 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | potato_chips
4 | G4_S1 | ir_moisture_pct | 1 | 1.84 | % | 24.4 |  | potato_chips
4 | G4_S2 | oven_dish_g | 1 | 17.0426 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S2 | oven_wet_g | 1 | 19.9788 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S2 | oven_dry1_g | 1 | 19.9367 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S2 | oven_dry2_g | 1 | 19.9365 | g | 105.4 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | potato_chips
4 | G4_S2 | ir_moisture_pct | 1 | 1.08 | % | 25.3 |  | potato_chips
4 | G4_S3 | oven_dish_g | 1 | 17.7852 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S3 | oven_wet_g | 1 | 20.7931 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S3 | oven_dry1_g | 1 | 20.7235 | g | 105.4 |  | potato_chips
4 | G4_S3 | oven_dry2_g | 1 | 20.7227 | g | 105.4 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | potato_chips
4 | G4_S3 | ir_moisture_pct | 1 | 1.74 | % | 24 |  | potato_chips
5 | G5_S1 | oven_dish_g | 1 | 15.4502 | g | 105 |  | milk_powder
5 | G5_S1 | oven_wet_g | 1 | 18.3904 | g | 105 |  | milk_powder
5 | G5_S1 | oven_dry1_g | 1 | 18.295 | g | 105 |  | milk_powder
5 | G5_S1 | oven_dry2_g | 1 | 18.2946 | g | 105 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | milk_powder
5 | G5_S1 | ir_moisture_pct | 1 | 3 | % | 25.4 |  | milk_powder
5 | G5_S2 | oven_dish_g | 1 | 17.2308 | g | 103.7 |  | milk_powder
5 | G5_S2 | oven_wet_g | 1 | 20.2259 | g | 103.7 |  | milk_powder
5 | G5_S2 | oven_dry1_g | 1 | 20.1424 | g | 103.7 |  | milk_powder
5 | G5_S2 | oven_dry2_g | 1 | 20.1412 | g | 103.7 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | milk_powder
5 | G5_S2 | ir_moisture_pct | 1 | 1.99 | % | 24.2 |  | milk_powder
5 | G5_S3 | oven_dish_g | 1 | 19.8095 | g | 106 |  | milk_powder
5 | G5_S3 | oven_wet_g | 1 | 22.8295 | g | 106 |  | milk_powder
5 | G5_S3 | oven_dry1_g | 1 | 22.7526 | g | 106 |  | milk_powder
5 | G5_S3 | oven_dry2_g | 1 | 22.752 | g | 106 | 第2次與第1次秤重差 ≤ 2 mg，達恆重 | milk_powder
5 | G5_S3 | ir_moisture_pct | 1 | 2.06 | % | 25.4 |  | milk_powder
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 19.07 | % | 24.2 |  | beef_jerky
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.747 | aw | 24.2 |  | beef_jerky
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 19.66 | % | 24.4 |  | dried_longan
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.613 | aw | 24.4 |  | dried_longan
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 35.76 | % | 24.4 |  | white_bread
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.954 | aw | 24.4 |  | white_bread
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 1.28 | % | 25.4 |  | potato_chips
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.201 | aw | 25.4 |  | potato_chips
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 3.12 | % | 25.2 |  | milk_powder
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.25 | aw | 25.2 |  | milk_powder
1 | G1_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 16.8 | % | 24.8 | 蜂蜜以紅外線水分計量測(不適用常壓烘箱) | honey
1 | G1_S1 | aw_reading | 1 | 0.585 | aw | 24.8 |  | honey
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.22 | % | 24.7 |  | beef_jerky
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.77 | aw | 24.7 |  | beef_jerky
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.36 | % | 25.2 |  | dried_longan
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.622 | aw | 25.2 |  | dried_longan
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 33.88 | % | 25.2 |  | white_bread
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.936 | aw | 25.2 |  | white_bread
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 1.31 | % | 24 |  | potato_chips
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.21 | aw | 24 |  | potato_chips
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.26 | % | 25.6 |  | milk_powder
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.235 | aw | 25.6 |  | milk_powder
2 | G2_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 17.71 | % | 25 | 蜂蜜以紅外線水分計量測(不適用常壓烘箱) | honey
2 | G2_S1 | aw_reading | 1 | 0.63 | aw | 25 |  | honey
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.41 | % | 24.9 |  | beef_jerky
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.735 | aw | 24.9 |  | beef_jerky
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.27 | % | 25 |  | dried_longan
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.588 | aw | 25 |  | dried_longan
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 33.93 | % | 25.7 |  | white_bread
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.948 | aw | 25.7 |  | white_bread
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.08 | % | 25.1 |  | potato_chips
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.198 | aw | 25.1 |  | potato_chips
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.16 | % | 24.6 |  | milk_powder
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.243 | aw | 24.6 |  | milk_powder
3 | G3_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 17.24 | % | 25.5 | 蜂蜜以紅外線水分計量測(不適用常壓烘箱) | honey
3 | G3_S1 | aw_reading | 1 | 0.627 | aw | 25.5 |  | honey
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.98 | % | 24.5 |  | beef_jerky
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.743 | aw | 24.5 |  | beef_jerky
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 19.03 | % | 24.7 |  | dried_longan
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.589 | aw | 24.7 |  | dried_longan
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 33.56 | % | 24.6 |  | white_bread
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.963 | aw | 24.6 |  | white_bread
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.47 | % | 25 |  | potato_chips
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.206 | aw | 25 |  | potato_chips
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.98 | % | 24.3 |  | milk_powder
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.24 | aw | 24.3 |  | milk_powder
4 | G4_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 16.61 | % | 26 | 蜂蜜以紅外線水分計量測(不適用常壓烘箱) | honey
4 | G4_S1 | aw_reading | 1 | 0.582 | aw | 26 |  | honey
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 20.17 | % | 25.8 |  | beef_jerky
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.774 | aw | 25.8 |  | beef_jerky
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 19.88 | % | 24.6 |  | dried_longan
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.604 | aw | 24.6 |  | dried_longan
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 35.38 | % | 24.7 |  | white_bread
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.944 | aw | 24.7 |  | white_bread
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.21 | % | 24.5 |  | potato_chips
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.223 | aw | 24.5 |  | potato_chips
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 2.39 | % | 24.2 |  | milk_powder
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.229 | aw | 24.2 |  | milk_powder
5 | G5_S1 | moisture_pct_survey | 1 | 18.47 | % | 24.4 | 蜂蜜以紅外線水分計量測(不適用常壓烘箱) | honey
5 | G5_S1 | aw_reading | 1 | 0.597 | aw | 24.4 |  | honey

## 2_濕基乾基
步驟 1 濕基與乾基水分、恆重判定
先用講義的例題熟悉公式，再用恆重計算器練習判斷「要不要再烘一次」。黃色格子可以改，綠色會自動算。
參數
恆重判準（連續兩次秤重差 ≤） | 2 | mg | 本課程 SOP：連續兩次乾燥後秤重差 ≤ 2 mg（0.002 g）才算恆重。各實驗室規定可能不同，改這一格，後面所有判定都會跟著變。
例題（課程講義數字）
項目 | 數值 | 單位 | 公式說明
空盤重 | 25.1234 | g | 鋁盤（或坩堝）本身的重量
盤 + 樣品重 | 28.1234 | g | 烘之前秤
乾燥後（盤 + 乾樣品）重 | 27.9734 | g | 達恆重後那一次的重量
樣品濕重 W濕 |  | g | = 盤+樣品 − 空盤
水分重 |  | g | = 盤+樣品 − 乾燥後。烘掉的就是水
乾固形物重 W乾 |  | g | = 乾燥後 − 空盤（也等於 樣品濕重 − 水分重）
濕基水分 (%) |  | % | = 水分重 ÷ 樣品濕重 × 100。分母是「原本的濕樣品」。應為 5.00%
乾基水分 (%) |  | % | = 水分重 ÷ 乾固形物重 × 100。分母是「烘乾後剩下的固形物」。應為 5.26%
由濕基換算乾基 (%) |  | % | = 濕基 ÷ (100 − 濕基) × 100。跟上一格一樣，代表兩者可以互換
觀察：同一份樣品，乾基一定比濕基大，因為分母比較小。水分越高差越多（白吐司濕基 35% ≈ 乾基 54%）。報告時一定要寫清楚是哪一種基準。
恆重計算器（輸入連續三次乾燥後的秤重）
項目 | 數值 | 單位 | 公式說明
第 1 次乾燥後重 | 17.6698 | g | 預設是 G3_S2 白吐司的數據（本週唯一需要第三次秤重的人）
第 2 次乾燥後重 | 17.6634 | g
第 3 次乾燥後重（沒有就留空） | 17.6623 | g | 第 2 次已恆重就不必再烘，這格留空
第 1→2 次差 |  | mg | =ROUND(ABS(第2次−第1次)×1000, 1) ABS 取絕對值，×1000 把 g 換成 mg，ROUND 四捨五入到 0.1 mg（天平的最小讀數）
第 2→3 次差 |  | mg | 沒有第 3 次就顯示空白
判定 |  |  | IF(條件, 成立時, 不成立時)：先看 1→2 次差是否 ≤ 判準；不是的話再看有沒有第 3 次、2→3 次差是否 ≤ 判準
計算水分要用的乾重 |  | g | 達恆重的那一次重量（最後一次秤重）

## 3_烘箱法恆重
步驟 2 每位同學的烘箱法：恆重判定 → 濕基／乾基水分
D–H 欄用 SUMIFS 從「1_原始數據」依「學生＋樣品＋項目」抓秤重值（第 3 列是項目代號）；沒有這筆數據就顯示空白。換成班級數據時，只改 A–C 欄（黃色）。人數不同：在表格「中間」插入或刪除整列，再把上一列的綠色公式往下複製。
|  |  | oven_dish_g | oven_wet_g | oven_dry1_g | oven_dry2_g | oven_dry3_g
組別 | 學生 | 樣品 | 空盤重 (g) | 盤+樣品 (g) | 第1次乾燥 (g) | 第2次乾燥 (g) | 第3次乾燥 (g) | 1→2 次差 (mg) | 2→3 次差 (mg) | 恆重判定 | 採用第幾次 | 最終乾重 (g) | 樣品濕重 (g) | 水分重 (g) | 乾固形物重 (g) | 濕基水分 (%) | 乾基水分 (%)
1 | G1_S1 | beef_jerky
1 | G1_S2 | beef_jerky
1 | G1_S3 | beef_jerky
2 | G2_S1 | dried_longan
2 | G2_S2 | dried_longan
2 | G2_S3 | dried_longan
3 | G3_S1 | white_bread
3 | G3_S2 | white_bread
3 | G3_S3 | white_bread
4 | G4_S1 | potato_chips
4 | G4_S2 | potato_chips
4 | G4_S3 | potato_chips
5 | G5_S1 | milk_powder
5 | G5_S2 | milk_powder
5 | G5_S3 | milk_powder
公式說明
抓數據 |  |  | =SUMIFS(原始數據value, student,B5, sample,C5, item,"oven_dish_g") 把「學生、樣品、項目」三個條件都符合的數字加起來；每個條件只有一筆，所以就是把那一筆抓過來。COUNTIFS 先數有沒有這筆，沒有就顯示空白（例如大多數人沒有第 3 次秤重）。
秤重差 |  |  | =ROUND(ABS(G5−F5)×1000, 1) 兩次秤重差的絕對值，換成 mg，四捨五入到 0.1 mg。
恆重判定 |  |  | 1→2 次差 ≤ 判準（「2_濕基乾基」C5，預設 2 mg）＝第 2 次達恆重；否則看第 3 次。黃底＝用了第 3 次；紅底＝還沒恆重，要回烘箱。
最終乾重 |  |  | 達恆重的那一次（盤+乾樣品）重量。只有 G3_S2 用到第 3 次。
濕基 % |  |  | = 水分重 ÷ 樣品濕重 × 100 = (盤+樣品 − 最終乾重) ÷ (盤+樣品 − 空盤) × 100
乾基 % |  |  | = 水分重 ÷ 乾固形物重 × 100 = (盤+樣品 − 最終乾重) ÷ (最終乾重 − 空盤) × 100

## 4_各組統計
步驟 3 各組（各食品）濕基水分的平均、SD、RSD%
每組 3 位同學測同一種食品＝組內三重複。資料來自「3_烘箱法恆重」的濕基水分（Q 欄）。
組別 | 樣品 | n | 平均濕基 (%) | SD (%) | RSD (%)
1 | beef_jerky |  |  |  |  | COUNTIFS 數有幾位同學；AVERAGEIFS 依「組別＋樣品」兩個條件取平均。
2 | dried_longan |  |  |  |  | Excel 沒有 STDEV.IFS，SD 用陣列公式 {=STDEV.S(IF(條件, 數值))}：只把符合條件的數字交給 STDEV.S（樣本標準差，除以 n−1）。自己輸入時，舊版 Excel 按 Ctrl+Shift+Enter；Excel 365 直接 Enter。
3 | white_bread |  |  |  |  | RSD = SD ÷ 平均 × 100。平均很小時（洋芋片、奶粉只有 2–3% 水分），同樣 0.3–0.5% 的 SD 會讓 RSD 變很大——低水分樣品的 RSD 大，不一定代表操作比較差。
4 | potato_chips
5 | milk_powder
RSD 最大（精密度最差） | [5 empty] | INDEX(樣品欄, MATCH(MAX(RSD欄), RSD欄, 0))：先找出最大 RSD 在第幾列，再回傳那一列的樣品名稱。
RSD 最小（精密度最好）

## 5_烘箱vs紅外線
步驟 4 烘箱法 vs 紅外線水分計：成對比較（paired t-test）
同一位同學、同一份樣品，用兩種方法各測一次，所以數據是「一對一對」的。把每一對相減得到「差」，再檢定這些差的平均是不是 0。烘箱法是參考法，差的平均＝紅外線水分計的偏差 (bias)。
圖用輔助數據（自動計算）
組別 | 學生 | 樣品 | 烘箱濕基 (%) | 紅外線 IR (%) | 差 IR − 烘箱 | 兩法平均 (%) | 項目 | 數值 | 公式說明 | x | bias 線 | 0 線
[7 empty] | 成對數 n |  | COUNT 數有幾個數字（幾對）
[7 empty] | 平均差 d̄ = bias (%) |  | 負值＝紅外線比烘箱法低。這就是紅外線水分計的偏差
[7 empty] | 差的 SD s_d (%) |  | STDEV.S：樣本標準差。成對比較只看「差」的變異，同一份樣品本身水分高低的差異被抵消掉了
[7 empty] | 平均差的標準誤 SE (%) |  | = s_d ÷ √n
[7 empty] | t 值 |  | = d̄ ÷ SE。¦t¦ 越大，越不像「只是隨機誤差」
[7 empty] | 自由度 df |  | = n − 1
[7 empty] | p 值（雙尾） |  | T.DIST.2T(¦t¦, df)：若兩法其實沒差，碰巧得到這麼大 ¦t¦ 的機率。舊版 Excel 可用 TDIST(¦t¦, df, 2)
[7 empty] | 驗算：T.TEST 成對 p 值 |  | T.TEST(陣列1, 陣列2, 2=雙尾, 1=成對)：一步算出 p 值，應與上一格相同
[7 empty] | t 臨界值（95%） |  | T.INV.2T(0.05, df)
[7 empty] | bias 的 95% CI 下限 (%) |  | = d̄ − t臨界 × SE
[7 empty] | bias 的 95% CI 上限 (%) |  | = d̄ + t臨界 × SE。CI 不含 0 ＝ 顯著
結論（α = 0.05）
A–D 欄直接連到「3_烘箱法恆重」同一列；E 欄用 SUMIFS 抓同一位同學、同一樣品的 ir_moisture_pct。
另一種做法：資料 → 資料分析 → 「t 檢定：成對母體平均數差異檢定」，變數 1 選 E5:E19、變數 2 選 D5:D19，結果的 t 統計與「P(T<=t) 雙尾」應與上表一致。（要先在 檔案 → 選項 → 增益集 啟用「分析工具箱」。）
注意：這只是初步線索。完整的方法比較（Bland–Altman 一致性界限、F 檢定）在 W4／NB04 才會做。本週樣品水分從 1% 到 35%，如果偏差會隨水分變大（比例偏差），只用一個平均 bias 描述就不夠。
看圖：每個點是一位同學。點都在灰色虛線 0 的下方＝紅外線幾乎每次都比烘箱法低；紅線＝平均偏差。如果點的上下散布隨 x 變大而變寬，就是比例偏差的線索。

## 6_水活性
步驟 5 水活性 aw vs 水分含量：同水分％不代表同 aw
全班 5 組 × 6 種食品，各量一次快速水分 (%) 與水活性 aw。C、D 欄用 SUMIFS 依「組別＋樣品＋項目」抓值。牛肉乾與龍眼乾水分都約 20%，但 aw 差很多——水的「量」相同，不代表水的「有效性」相同。
|  |  |  | 微生物生長的最低 aw（教材值，可改） |  |  |  |  | 圖用輔助數據（下限線，自動計算）
組別 | 樣品 | 水分 (%) | aw | 微生物 | 最低 aw |  |  |  | x | y
1 | beef_jerky |  |  | 細菌 bacteria | 0.91
2 | beef_jerky |  |  | 酵母菌 yeast | 0.88
3 | beef_jerky |  |  | 黴菌 mold | 0.8
4 | beef_jerky |  |  | 嗜旱性黴菌 xerophilic mold | 0.61
5 | beef_jerky
1 | dried_longan
2 | dried_longan |  |  | 各食品平均與「可能生長的微生物」
3 | dried_longan |  |  | 樣品 | 平均水分 (%) | 平均 aw | aw 的 SD | aw 高於哪些下限？
4 | dried_longan |  |  | beef_jerky
5 | dried_longan |  |  | dried_longan
1 | white_bread |  |  | white_bread
2 | white_bread |  |  | potato_chips
3 | white_bread |  |  | milk_powder
4 | white_bread |  |  | honey
5 | white_bread |  |  | AVERAGEIF(樣品欄, 這個樣品, 數值欄)：只對符合的列取平均。巢狀 IF 由高往低比：先看 aw 是否 ≥ 0.91，不是再看 ≥ 0.88 …，第一個成立的就是答案。微生物是否真的會長，還要看 pH、溫度、防腐劑等，這裡只看 aw。
1 | potato_chips
2 | potato_chips
3 | potato_chips
4 | potato_chips
5 | potato_chips
1 | milk_powder
2 | milk_powder
3 | milk_powder
4 | milk_powder
5 | milk_powder
1 | honey
2 | honey
3 | honey
4 | honey
5 | honey
樣品要連續排在一起（同一種食品 5 列），圖才會把它們畫成同一種顏色。
看圖：灰色線由上到下是細菌、酵母、黴菌、嗜旱性黴菌的最低 aw。牛肉乾與龍眼乾水分差不多（x 相近），但牛肉乾的 aw 落在黴菌線與嗜旱性黴菌線之間，龍眼乾卻在嗜旱性黴菌線以下。蜂蜜水分近 17%，aw 卻只有約 0.6：糖把水「綁住」了。

## 7_共同盲樣
步驟 6 全學期共同盲樣：全脂奶粉水分 (n = 5 組)
全脂奶粉是全學期共同盲樣，W3／W5／W6／W8 會用同一批樣品做灰分、蛋白質、脂肪等。這裡看 5 組的快速水分量測是否一致。
盲樣名稱（sample 欄） | milk_powder
組別 | 水分 (%)
1 |  | 每組只貢獻一個值，所以 n = 5 是「組間」的重複。組間 RSD 通常比組內 RSD 大，因為還包含不同人、不同秤、不同時間的差異。
2
3
4
5
n（組數）
平均 (%)
SD (%)
RSD (%) |  | 奶粉水分只有 2–3%，SD 0.4% 就讓 RSD 接近 17%。低含量樣品的 RSD 天生比較大。
對照：G5 烘箱法三重複平均 (%) |  | 最後一列用「3_烘箱法恆重」G5 三位同學的烘箱法濕基水分做對照。兩個數字不同，想想可能原因（方法不同、樣品吸濕…）。

## 8_吸濕曲線
步驟 8（延伸） 等溫吸濕曲線：麵條真實數據算得出單分子層水嗎？
真實數據：麵條在 28 °C 乾燥過程中的 8 個取樣點，同一份樣品以 105 °C 烘箱法與 FD-660 紅外線水分計測水分（濕基 %），並以 aw 計測水活性（data/w02_noodle_msi.csv）。等溫吸濕曲線 (MSI) 的 y 軸用乾基 X = 濕基% ÷ (100 − 濕基%)。教科書說用 BET 或 GAB 擬合就能算出單分子層水 Xm；這張表要練習判斷：算出來的 Xm，數據撐得住嗎？互動版：https://tai-shengyeh.github.io/food-analysis-lab/labs/w02_moisture/isotherm.html
① 原始數據與換算（黃色可換成你自己的 8 個點） | [10 empty] | ② BET 線性化 |  |  |  | 圖用輔助數據（自動計算）
取樣時間 | aw | 烘箱 水分 (%wb) | FD-660 水分 (%wb) | 烘箱 X (g/g) | FD-660 X (g/g) | 分析用 X (g/g) | BET：aw/[(1−aw)X] | GAB：aw/X | aw² | aw | 分析用的水分數據 | 烘箱法 |  |  | aw | X_GAB（⑤）
1425 | 0.867 | 18.1 | 16.81 | [7 empty] | BET 適用範圍上限 aw | 0.45
1455 | 0.856 | 17.55 | 16.57 | [7 empty] | 範圍內（0.05 ≤ aw ≤ 上限）的點數
1525 | 0.866 | 17.6 | 16.31 | [7 empty] | 斜率 s（硬套全部 8 點）
1555 | 0.72 | 12.6 | 11.85 | [7 empty] | 截距 i
1625 | 0.643 | 11.3 | 11.43 | [7 empty] | R²
1655 | 0.628 | 10.9 | 10.07 | [7 empty] | C = 1 + s/i
1755 | 0.647 | 11.1 | 10.57 | [7 empty] | Xm = 1/(s + i) (g/g)
final | 0.558 | 9.9 | 9.73 | [7 empty] | 判定
8 列都要填滿（LINEST 不接受空格）。烘箱 − FD-660 平均差約 0.7 %wb：兩種方法會給出兩條不同的曲線，報告時要註明用哪一種。分析用 X 由 N4 選擇；④ 輪廓表固定用烘箱法。 | [10 empty] | BET：aw/[(1−aw)X] = 1/(XmC) + [(C−1)/(XmC)]·aw。C 與吸附熱有關，必須 > 0。R² 很高只代表點排得直，不代表模型在這段 aw 成立——先檢查範圍！
④ GAB 輪廓：把 Xm 固定，看誤差差多少（烘箱法數據）
C、K 是 Colab（NB02 第 7.3 節，scipy curve_fit）在每個固定 Xm 下找到的最佳值，直接貼在這裡（灰字）；SSE、Δ 由 Excel 公式算。Δ = (SSE − SSE最小) ÷ σ²；Δ ≤ 3.84 代表這個 Xm 和最佳值的差異可以用量測誤差解釋，數據無法排除它（95%）。換了 ① 的數據，C、K 要重算（用 ⑤ 的規劃求解或 Colab）。
③ GAB 二次式線性化：aw/X = α·aw² + β·aw + γ
α（LINEST）
固定 Xm | C（Colab） | K（Colab） | SSE | RMSE (g/g) | Δ | 判定 |  |  |  |  | β
0.03 | 1000 | 0.999 | [8 empty] | γ（物理上必須 > 0）
0.0325 | 1000 | 0.98956 | [8 empty] | K = [√(β² − 4αγ) − β] / (2γ)
0.035 | 1000 | 0.97638 | [8 empty] | Xm = 1/(β + 2Kγ) (g/g)
0.0375 | 1000 | 0.96304 | [8 empty] | C = β/(γK) + 2
0.04 | 1000 | 0.94953 | [8 empty] | 判定
0.0425 | 1000 | 0.93582 | [8 empty] | GAB：X = Xm·C·K·aw / [(1 − K·aw)(1 − K·aw + C·K·aw)]。整理成二次式後，Excel 用 LINEST 就能擬合；但 γ = 1/(Xm·C·K)，γ < 0 就代表 C 是負的。
0.045 | 1000 | 0.92192 | [12 empty] | Xm | 3.84
0.0475 | 1000 | 0.9078 | [13 empty] | 3.84
0.05 | 1000 | 0.89347 | [13 empty] | 3.84
0.0525 | 1000 | 0.8789 | [8 empty] | ④ 輪廓結果
0.055 | 1000 | 0.8641 | [8 empty] | 每點量測誤差 σ (g/g) | 0.005
0.0575 | 86.786 | 0.85071 | [8 empty] | 最佳 Xm（SSE 最小）
0.06 | 21.8927 | 0.84136 | [8 empty] | 數據無法排除的 Xm：下限
0.0625 | 12.8113 | 0.83235 | [8 empty] | 數據無法排除的 Xm：上限
0.065 | 9.1891 | 0.82367 | [8 empty] | 上限 ÷ 下限
0.0675 | 7.2395 | 0.81529 | [8 empty] | σ 的估計：烘箱法三重複 SD 約 0.2 %wb ≈ 0.0025 g/g，加上 aw 計 ±0.015 在高 aw 處約造成 0.004 g/g，合起來約 0.005。把 σ 改成 0.003 或 0.008，看可接受範圍怎麼變。上限若等於 0.15，表示碰到表格邊界，實際可能更高。
0.07 | 6.0202 | 0.80721
0.0725 | 5.1848 | 0.79941
0.075 | 4.5761 | 0.79187
0.0775 | 4.1124 | 0.78459
0.08 | 3.7471 | 0.77756 | [8 empty] | ⑤ 自己試：調整 GAB 參數（可用「規劃求解」）
0.0825 | 3.4515 | 0.77075 | [8 empty] | Xm (g/g) | 0.065
0.085 | 3.2073 | 0.76417 | [8 empty] | C | 9.19
0.0875 | 3.0018 | 0.7578 | [8 empty] | K | 0.8237
0.09 | 2.8265 | 0.75163 | [8 empty] | SSE（烘箱法）
0.0925 | 2.6749 | 0.74565 | [8 empty] | RMSE (g/g)
0.095 | 2.5425 | 0.73986 | [8 empty] | Δ（和 ④ 的最小 SSE 比）
0.0975 | 2.4258 | 0.73424 | [8 empty] | 規劃求解（資料 → 規劃求解）：目標 N44 設為最小值；變數儲存格 N42:N43；限制 N42 ≥ 0.5、N43 ≥ 0.5、N43 ≤ 0.999。固定 Xm 解一次，就等於重算 ④ 的一列。沒有規劃求解也沒關係：直接改數字，看下方第一張圖的紅線和 Δ。
0.1 | 2.322 | 0.72879
0.1025 | 2.229 | 0.7235
0.105 | 2.1451 | 0.71837
0.1075 | 2.0691 | 0.71339
0.11 | 1.9998 | 0.70854 | [8 empty] | ⑥ 這組數據真正能回答的：目標 aw 對應多少水分？
0.1125 | 1.9363 | 0.70383 | [8 empty] | 目標 aw（多數黴菌下限附近） | 0.6
0.115 | 1.8779 | 0.69926 | [8 empty] | 烘箱法水分 (%wb)，內插
0.1175 | 1.824 | 0.69481 | [8 empty] | 用 final（aw 0.558）與 1655（aw 0.628）兩點做線性內插。內插有數據撐腰，比外插出來的 Xm 可靠得多。換數據時，請改成目標 aw 兩側的兩列。
0.12 | 1.774 | 0.69047
0.1225 | 1.7275 | 0.68626
0.125 | 1.6841 | 0.68215
0.1275 | 1.6436 | 0.67816 | [8 empty] | ⑦ 對答案：用內建數據時，你的結果應該等於
0.13 | 1.6055 | 0.67426 | [8 empty] | 項目 | 本表的值 | Colab 的值 | 一致？
0.1325 | 1.5697 | 0.67046 | [8 empty] | BET C（全部 8 點） |  | -1.4602
0.135 | 1.5359 | 0.66676 | [8 empty] | BET Xm (g/g) |  | 0.026738
0.1375 | 1.504 | 0.66315 | [8 empty] | GAB 二次式 Xm (g/g) |  | 0.049751
0.14 | 1.4739 | 0.65963 | [8 empty] | GAB 二次式 C |  | -9.2674
0.1425 | 1.4452 | 0.6562 | [8 empty] | Xm 可接受下限（σ = 0.005） |  | 0.055
0.145 | 1.4181 | 0.65284 | [8 empty] | Xm 可接受上限（σ = 0.005） |  | 0.1125
0.1475 | 1.3922 | 0.64957 | [8 empty] | aw 0.6 對應水分 (%wb) |  | 10.5
0.15 | 1.3675 | 0.64637 | [8 empty] | 「Colab 的值」來自 NB02 第 7 節；σ 或 ① 的數據改過之後，這一欄就不再適用。
Note on B20: C 撞到上限 1000：Xm 太小時，GAB 無論如何都配不上數據，C 被推到邊界。

## 練習題
練習題（寫在黃色格子裡，交報告時一起附上）
問題 1：牛肉乾質量平衡：工廠影片聲稱「500 g 鮮肉 → 100 g 牛肉乾」。瘦牛肉約 73% 水分，成品約 20% 水分，加工中固形物幾乎不流失。(1) 用質量平衡算合理的產率 (%) 與成品克數；(2) 跟影片的 100 g 差多少？(3) 若真的只得 100 g（20% 水分），還能同時支持影片「> 30 g 蛋白質／100 g」的說法嗎？
提示：在任一空白格自己打公式：固形物 = 500 × (1 − 0.73)；成品重 = 固形物 ÷ (1 − 0.20)；產率 = 成品重 ÷ 500 × 100。第 (3) 小題：先算 100 g 成品裡「該有」多少固形物，再和 500 g 鮮肉實際有多少固形物比較。
問題 2：濕基／乾基練習：空盤 22.3300 g；盤+樣品 26.3300 g；乾燥後 25.5300 g。算出濕基 % 與乾基 %，並說明兩個數字為什麼不一樣。
提示：把「2_濕基乾基」C9–C11 改成這三個數字，讀 C15、C16。做完記得改回 25.1234／28.1234／27.9734。
問題 3：恆重判斷：連續三次乾燥後秤重 12.4050 g → 12.3890 g → 12.3860 g。(1) 第 3 次秤重後達到恆重了嗎？(2) 如果還沒，下一步該做什麼？(3) 再烘一次後第 4 次秤得 12.3851 g，現在恆重了嗎？該用哪一個重量算水分？
提示：把「2_濕基乾基」C23–C25 改成這三個數字，看 C28 的判定。第 (3) 小題：把 C23–C25 改成第 2、3、4 次的重量（12.3890、12.3860、12.3851）再看一次判定。
問題 4：比較「4_各組統計」各食品的 RSD%，哪一種食品精密度看起來最差？可能是操作的原因，還是樣品本身的原因？
提示：看 D11 的答案，再比較該食品的 SD（E 欄）是否真的比別的食品大。RSD = SD ÷ 平均，平均很小時 RSD 會被放大。
問題 5：牛肉乾與龍眼乾水分都約 20%，但 aw 不同。哪一個比較容易發黴？請用「6_水活性」的微生物下限說明。
提示：看 H、J 欄的平均 aw 與判定，並對照下面的散佈圖。
問題 6：「5_烘箱vs紅外線」為什麼要用「成對」t 檢定，而不是把烘箱法 15 個值和紅外線 15 個值當成兩組獨立數據比較？試試看把 T.TEST 的最後一個參數從 1（成對）改成 2（兩組獨立、等變異），p 值怎麼變？為什麼？
提示：在 J12 旁邊的空白格打 =T.TEST(E5:E19,D5:D19,2,2)。提示：15 份樣品的水分從 1% 到 35%，兩組各自的 SD 很大。
問題 7：等溫吸濕曲線（「8_吸濕曲線」）：(1) ② 的 BET 為什麼不能用？請同時用「範圍內的點數」和「C 的正負號」說明。(2) 把 N30 的 σ 改成 0.003 和 0.008，Xm 可接受範圍各是多少？(3) 用 3–5 句話寫出這組數據的 MSI 結論：Xm 該怎麼報告、建議補做哪些飽和鹽、這組數據能可靠回答什麼問題。
提示：飽和鹽 aw（25 °C）：LiCl 0.113、CH₃COOK 0.225、MgCl₂ 0.328、K₂CO₃ 0.432、Mg(NO₃)₂ 0.529。BET 至少要 3 點落在 aw 0.05–0.45。⑥ 的內插值就是「能可靠回答的問題」。